## TESTA
AGORÁ
LISTINO
2025
COLLETTORI IN ACCIAIO INOX
Agora' srl
Sede Amministrativa: Via fante d'Italia N.97
31040 Giavera del Montello (TV)
P.I.04036520403 - C.F.04036520403
Tel.0422 874316 - Fax.0422 876270
info@agorainox.com - agoradepositotv@gmail.com
Sede Legale: Via Chiesa N.51
44124 Ferrara (FE)

## Collettori 2
| Collettori in acciaio inox | 2025 | AGORÁ
1 | Collettori in acciaio inox Dn 1'' - XBT
Coppia collettori in acciaio inox 1.4301 X5CrNi18-10-EN10088-2 - Completo di staffe fonoassorbenti
Diametro esterno 35 mm. - diametro passaggio fluido 32 mm. - spessore acciaio 1,5 mm.
Disponibili da N.2 circuiti a 12 - Ingresso con bocchello girevole femmina Dn 1'' a sede piana.
Valvola di sfiato manuale - scarico impianto - tappo finale di chiusura
Regolazione andata visiva Regolux EN 1264-4- campo 0-5 lt/min.- memoria portata.
Valvola regolazione ritorno in acciaio inox- predisposta per regolazione con attuatore elettrotermico.
Predisposizione per inserimento termometro controllo temperatura - Coppia staffe fonoassrbenti interasse 200 mm.
Raccordi di connessione - interasse 50 mm. filettatura 3/4''Eurokonus DIN V3888
1 | Collettori in acciaio inox Dn 1'' - XAT
Coppia collettori in acciaio inox 1.4301 X5CrNi18-10-EN10088-2 - Completo di staffe fonoassorbenti
Diametro esterno 35 mm. - diametro passaggio fluido 32 mm. - spessore acciaio 1,5 mm.
Disponibili da N.2 circuiti a 12 - Ingresso con bocchello girevole femmina Dn 1'' a sede piana.
Valvola di sfiato manuale - scarico impianto - tappo finale di chiusura
Regolazione andata micrometrica
Valvola regolazione ritorno in acciaio inox- predisposta per regolazione con attuatore elettrotermico.
Coppia staffe fonoassrbenti interasse 200 mm.
Raccordi di connessione - interasse 50 mm. filettatura 3/4''Eurokonus DIN V3888
1 | Collettori in acciaio inox Dn 11/4 - XMBT
Coppia collettori in acciaio inox 1.4301 X5CrNi18-10-EN10088-2 - Completo di staffe fonoassorbenti
Diametro esterno 40 mm. - diametro passaggio fluido 37 mm. - spessore acciaio 1,5 mm.
Disponibili da N.2 circuiti a 16 - Ingresso con bocchello girevole femmina Dn 1'' a sede piana.
Valvola di sfiato manuale - scarico impianto - tappo finale di chiusura
Regolazione andata visiva Regolux EN 1264-4 - campo 0-5 lt/min.- memoria portata.
Valvola regolazione ritorno in acciaio inox - predisposta per regolazione con attuatore elettrotermico.
Predisposizione per inserimento termometro controllo temperatura - Coppia staffe fonoassrbenti interasse 200 mm.
Raccordi di connessione - interasse 50 mm. filettatura 3/4''Eurokonus DIN V3888
1 | Collettori in acciaio inox Dn 11/4 - XMAT
Coppia collettori in acciaio inox 1.4301 X5CrNi18-10-EN10088-2 - Completo di staffe fonoassorbenti
Diametro esterno 40 mm. - diametro passaggio fluido 37 mm. - spessore acciaio 1,5 mm.
Disponibili da N.2 circuiti a 16 - Ingresso con bocchello girevole femmina Dn 1'' a sede piana.
Valvola di sfiato manuale - scarico impianto - tappo finale di chiusura
Regolazione andata micrometrica.
Valvola regolazione ritorno in acciaio inox - predisposta per regolazione con attuatore elettrotermico.
Coppia staffe fonoassrbenti interasse 200 mm.
Raccordi di connessione - interasse 50 mm. filettatura 3/4''Eurokonus DIN V3888
1 | Collettori in acciaio inox Dn 2'' - GBT
Coppia collettori in acciaio inox 1.4301 X5CrNi18-10-EN10088-2 - Completo di staffe fonoassorbenti
Diametro esterno 50 mm. - diametro passaggio fluido 47 mm. - spessore acciaio 1,5 mm.
Disponibili da N.2 circuiti a 25 - Ingresso con bocchello girevole femmina Dn 2'' a sede piana.
Valvola di sfiato manuale - scarico impianto - tappo finale di chiusura
Regolazione andata visiva Regolux EN 1264-4- campo 0-5 lt/min.- memoria portata.
Valvola regolazione ritorno in acciaio inox - predisposta per regolazione con attuatore elettrotermico.
Coppia staffe fonoassrbenti
Raccordi di connessione - interasse 80 mm. filettatura 3/4''Eurokonus DIN V3888
1 | Collettori in acciaio inox Dn 2'' - GAT
Coppia collettori in acciaio inox 1.4301 X5CrNi18-10-EN10088-2 - Completo di staffe fonoassorbenti
Diametro esterno 50 mm. - diametro passaggio fluido 47 mm. - spessore acciaio 1,5 mm.
Disponibili da N.2 circuiti a 25 - Ingresso con bocchello girevole femmina Dn 2'' a sede piana.
Valvola di sfiato manuale - scarico impianto - tappo finale di chiusura
Regolazione andata micrometrica.
Valvola regolazione ritorno in acciaio inox - predisposta per regolazione con attuatore elettrotermico.
Coppia staffe fonoassrbenti
Raccordi di connessione - interasse 80 mm. filettatura 3/4''Eurokonus DIN V3888

## Collettori 3
| Dimensioni collettori in acciaio inox |  | 2025 | AGORÁ
1 | Collettori in acciaio inox Dn 1'' - XBT- XAT | L. mm. | Cassetta
| Collettore XBT- XAT da circuiti N.2 | 210 mm. | WEST330
| Collettore XBT- XAT da circuiti N.3 | 260 mm. | WEST440
| Collettore XBT- XAT da circuiti N.4 | 310 mm. | WEST440
| Collettore XBT- XAT da circuiti N.5 | 360 mm. | WEST440
| Collettore XBT- XAT da circuiti N.6 | 410 mm. | WEST550
| Collettore XBT- XAT da circuiti N.7 | 460 mm. | WEST550
| Collettore XBT- XAT da circuiti N.8 | 510 mm. | WEST660
| Collettore XBT- XAT da circuiti N.9 | 560 mm. | WEST660
| Collettore XBT- XAT da circuiti N.10 | 610 mm. | WEST770
| Collettore XBT- XAT da circuiti N.11 | 660 mm. | WEST770
| Collettore XBT- XAT da circuiti N.12 | 710 mm. | WEST880
1 | Collettori in acciaio inox Dn 1'' - ATS | L. mm. | Cassetta
| Collettore ATS da circuiti N.2 | 160 mm. | WEST330
| Collettore ATS da circuiti N.3 | 210 mm. | WEST330
| Collettore ATS da circuiti N.4 | 260 mm. | WEST440
| Collettore ATS da circuiti N.5 | 310 mm. | WEST440
| Collettore ATS da circuiti N.6 | 360 mm. | WEST440
| Collettore ATS da circuiti N.7 | 410 mm. | WEST550
| Collettore ATS da circuiti N.8 | 460 mm. | WEST550
| Collettore ATS da circuiti N.9 | 510 mm. | WEST660
| Collettore ATS da circuiti N.10 | 560 mm. | WEST660
| Collettore ATS da circuiti N.11 | 610 mm. | WEST770
| Collettore ATS da circuiti N.12 | 660 mm. | WEST770
1 | Collettori in acciaio inox Dn 11/4 - XMBT- XMAT | L. mm. | Cassetta
| Collettore XMBT- XMAT da circuiti N.2 | 210 mm. | WEST330
| Collettore XMBT- XMAT da circuiti N.3 | 260 mm. | WEST440
| Collettore XMBT- XMAT da circuiti N.4 | 310 mm. | WEST440
| Collettore XMBT- XMAT da circuiti N.5 | 360 mm. | WEST440
| Collettore XMBT- XMAT da circuiti N.6 | 410 mm. | WEST550
| Collettore XMBT- XMAT da circuiti N.7 | 460 mm. | WEST550
| Collettore XMBT- XMAT da circuiti N.8 | 510 mm. | WEST660
| Collettore XMBT- XMAT da circuiti N.9 | 560 mm. | WEST660
| Collettore XMBT- XMAT da circuiti N.10 | 610 mm. | WEST770
| Collettore XMBT- XMAT da circuiti N.11 | 660 mm. | WEST770
| Collettore XMBT- XMAT da circuiti N.12 | 710 mm. | WEST880
| Collettore XMBT- XMAT da circuiti N.13 | 760 mm. | WEST880
| Collettore XMBT- XMAT da circuiti N.14 | 810 mm. | WEST990
| Collettore XMBT- XMAT da circuiti N.15 | 860 mm. | WEST990
| Collettore XMBT- XMAT da circuiti N.16 | 910 mm. | WEST1100
Pag.3

## Collettori 4
| Dimensioni collettori in acciaio inox |  | 2025 | AGORÁ
1 | Collettori in acciaio inox Dn 11/4 - MATS | L. mm. | Cassetta
| Collettore MATS da circuiti N.2 | 160 mm. | WEST330
| Collettore MATS da circuiti N.3 | 210 mm. | WEST330
| Collettore MATS da circuiti N.4 | 260 mm. | WEST440
| Collettore MATS da circuiti N.5 | 310 mm. | WEST440
| Collettore MATS da circuiti N.6 | 360 mm. | WEST440
| Collettore MATS da circuiti N.7 | 410 mm. | WEST550
| Collettore MATS da circuiti N.8 | 460 mm. | WEST550
| Collettore MATS da circuiti N.9 | 510 mm. | WEST660
| Collettore MATS da circuiti N.10 | 560 mm. | WEST660
| Collettore MATS da circuiti N.11 | 610 mm. | WEST770
| Collettore MATS da circuiti N.12 | 660 mm. | WEST770
| Collettore MATS da circuiti N.13 | 710 mm. | WEST880
| Collettore MATS da circuiti N.14 | 760 mm. | WEST880
| Collettore MATS da circuiti N.15 | 810 mm. | WEST990
| Collettore MATS da circuiti N.16 | 860 mm. | WEST990
1 | Collettori in acciaio inox Dn 2'' - GBT- GAT | L. mm. | Cassetta
| Collettore GBT- GAT da circuiti N.2 | 280 mm. | WEST440150
| Collettore GBT- GAT da circuiti N.3 | 360 mm. | WEST550150
| Collettore GBT- GAT da circuiti N.4 | 440 mm. | WEST660150
| Collettore GBT- GAT da circuiti N.5 | 520 mm. | WEST660150
| Collettore GBT- GAT da circuiti N.6 | 600 mm. | WEST770150
| Collettore GBT- GAT da circuiti N.7 | 680 mm. | WEST770150
| Collettore GBT- GAT da circuiti N.8 | 760 mm. | WEST880150
| Collettore GBT- GAT da circuiti N.9 | 840 mm. | WEST990150
| Collettore GBT- GAT da circuiti N.10 | 920 mm. | WEST1100150
| Collettore GBT- GAT da circuiti N.11 | 1000 mm. | WEST1100150
| Collettore GBT- GAT da circuiti N.12 | 1080 mm. | WEST1210150
| Collettore GBT- GAT da circuiti N.13 | 1160 mm. | WEST1210150
| Collettore GBT- GAT da circuiti N.14 | 1240 mm. | WEST1430150
| Collettore GBT- GAT da circuiti N.15 | 1320 mm. | WEST1430150
| Collettore GBT- GAT da circuiti N.16 | 1400 mm.
1 | Collettori in acciaio inox Dn 2'' - GATS | L. mm. | Cassetta
| Collettore GATS da circuiti N.2 | 200 mm. | WEST330150
| Collettore GATS da circuiti N.3 | 280 mm. | WEST440150
| Collettore GATS da circuiti N.4 | 360 mm. | WEST550150
| Collettore GATS da circuiti N.5 | 440 mm. | WEST550150
| Collettore GATS da circuiti N.6 | 520 mm. | WEST660150
| Collettore GATS da circuiti N.7 | 600 mm. | WEST770150
| Collettore GATS da circuiti N.8 | 680 mm. | WEST770150
| Collettore GATS da circuiti N.9 | 760 mm. | WEST880150
| Collettore GATS da circuiti N.10 | 840 mm. | WEST990150
| Collettore GATS da circuiti N.11 | 920 mm. | WEST1100150
| Collettore GATS da circuiti N.12 | 1000 mm. | WEST1100150
| Collettore GATS da circuiti N.13 | 1080 mm. | WEST1210150
| Collettore GATS da circuiti N.14 | 1160 mm. | WEST1320150
| Collettore GATS da circuiti N.15 | 1240 mm. | WEST1430150
| Collettore GATS da circuiti N.16 | 1320 mm. | WEST1430150
Pag.4

## Collettori 5
| Collettori in acciaio Inox DN 1'' | 2025 | AGORÁ
Capitolo 2 | Coppia collettori in acciaio inox Dn 1''Mod.XBT- da 2 a 12 circuiti
Mandata:Ingresso con bocchello girevole Dn 1'' a sede piana-Regolazione visiva Regolux EN 1264-4 campo 0-5lt/min
con memoria di portata.Valvola di sfiato manuale-scarico impianto-tappo finale di chiusura-
predisposizione termometro.
Ritorno : Ingresso con bocchello girevole Dn 1'' a sede piana-Valvola regolazione inox attacco M30x1,5 predisposta
per azionatori elettrotermici.Valvola di sfiato manuale-scarico impianto-tappo finale di chiusura-predisposizione
inserimento termometro.Raccordi di connessione interasse 50mm.-filettatura 3/4 Eurokonus DIN V3888
Raccordi di connessione Coppia staffe fonoassorbenti interasse 200mm.
Diametro esterno 35mm.-Passaggio interno 32mm.-Spessore 1,5mm.
XBT02 | Coppia collettori in acciaio inox per pannelli Dn 1'' circuiti N.2 | 109.1502 | XBT
XBT03 | Coppia collettori in acciaio inox per pannelli Dn 1'' circuiti N.3 | 139.2907
XBT04 | Coppia collettori in acciaio inox per pannelli Dn 1'' circuiti N.4 | 169.4312
XBT05 | Coppia collettori in acciaio inox per pannelli Dn 1'' circuiti N.5 | 199.5717
XBT06 | Coppia collettori in acciaio inox per pannelli Dn 1'' circuiti N.6 | 229.7122
XBT07 | Coppia collettori in acciaio inox per pannelli Dn 1'' circuiti N.7 | 259.8528
XBT08 | Coppia collettori in acciaio inox per pannelli Dn 1'' circuiti N.8 | 289.9933
XBT09 | Coppia collettori in acciaio inox per pannelli Dn 1'' circuiti N.9 | 320.1037
XBT10 | Coppia collettori in acciaio inox per pannelli Dn 1'' circuiti N.10 | 350.2442
XBT11 | Coppia collettori in acciaio inox per pannelli Dn 1'' circuiti N.11 | 380.3847
XBT12 | Coppia collettori in acciaio inox per pannelli Dn 1'' circuiti N.12 | 410.5252 | Fig.1
CTERM | Coppia termometri con pozzetto per collettori Dn 1'' e 11/4 | 24.5952
Fig.2
Capitolo 2 | Coppia collettori in acciaio inox Dn 1''Mod.XAT- da 2 a 12 circuiti
Mandata: Ingresso con bocchello girevole Dn 1'' a sede piana-Regolazione con detentore micrometrico.
con memoria di portata.Valvola di sfiato manuale-scarico impianto-tappo finale di chiusura-
predisposizione termometro.
Ritorno : Ingresso con bocchello girevole Dn 1'' a sede piana-Valvola regolazione inox attacco M30x1,5 predisposta
per azionatori elettrotermici.Valvola di sfiato manuale-scarico impianto-tappo finale di chiusura-predisposizione
inserimento termometro.Raccordi di connessione interasse 50mm.-filettatura 3/4 Eurokonus DIN V3888
Raccordi di connessione Coppia staffe fonoassorbenti interasse 200mm.
Diametro esterno 35mm.-Passaggio interno 32mm.-Spessore 1,5mm.
XAT02 | Coppia collettori in acciaio inox per radiatori Dn 1'' circuiti N.2 | 106.5005 | XAT
XAT03 | Coppia collettori in acciaio inox per radiatori Dn 1'' circuiti N.3 | 133.2686
XAT04 | Coppia collettori in acciaio inox per radiatori Dn 1'' circuiti N.4 | 160.0368
XAT05 | Coppia collettori in acciaio inox per radiatori Dn 1'' circuiti N.5 | 186.8049
XAT06 | Coppia collettori in acciaio inox per radiatori Dn 1'' circuiti N.6 | 213.5731
XAT07 | Coppia collettori in acciaio inox per radiatori Dn 1'' circuiti N.7 | 240.3412
XAT08 | Coppia collettori in acciaio inox per radiatori Dn 1'' circuiti N.8 | 267.1094
XAT09 | Coppia collettori in acciaio inox per radiatori Dn 1'' circuiti N.9 | 293.8775
XAT10 | Coppia collettori in acciaio inox per radiatori Dn 1'' circuiti N.10 | 320.6456 | ad esaurimento
XAT11 | Coppia collettori in acciaio inox per radiatori Dn 1'' circuiti N.11 | 347.4138 | vedere art.XMAT..
XAT12 | Coppia collettori in acciaio inox per radiatori Dn 1'' circuiti N.12 | 374.1819 | Fig.3
Pag.5

## Collettori 6
| Collettori in acciaio Inox DN 1'' | 2025 | AGORÁ
Capitolo 2 | Coppia collettori in acciaio inox Dn 1'' senza regolazioni Mod.ATS- da 2 a 12 circuiti
Mandata:Ingresso con bocchello girevole Dn 1'' sede piana-Valvola di sfiato manuale-tappo finale di chiusura.
Ritorno : Ingresso con bocchello girevole Dn 1'' sede piana-Valvola di sfiato manuale-tappo finale di chiusura.
Raccordi di connessione Coppia staffe fonoassorbenti interasse 200mm.
Diametro esterno 35mm.-Passaggio interno 32mm.-Spessore 1,5mm.
ATS02 | Coppia collettori in acciaio inox Dn 1'' circuiti N.2 | 56.6581 | ATS
ATS03 | Coppia collettori in acciaio inox Dn 1'' circuiti N.3 | 70.1536
ATS04 | Coppia collettori in acciaio inox Dn 1'' circuiti N.4 | 83.6491
ATS05 | Coppia collettori in acciaio inox Dn 1'' circuiti N.5 | 97.1446
ATS06 | Coppia collettori in acciaio inox Dn 1'' circuiti N.6 | 110.6401
ATS07 | Coppia collettori in acciaio inox Dn 1'' circuiti N.7 | 124.1356
ATS08 | Coppia collettori in acciaio inox Dn 1'' circuiti N.8 | 137.631
ATS09 | Coppia collettori in acciaio inox Dn 1'' circuiti N.9 | 151.1265
ATS10 | Coppia collettori in acciaio inox Dn 1'' circuiti N.10 | 164.622 | ad esaurimento
ATS11 | Coppia collettori in acciaio inox Dn 1'' circuiti N.11 | 178.1175 | vedere art.MATS..
ATS12 | Coppia collettori in acciaio inox Dn 1'' circuiti N.12 | 191.613 | Fig.4
Capitolo 2 | Collettore in acciaio inox Dn 1'' senza regolazioni Mod.ATSS- da 2 a 12 circuiti
Mandata: Ingresso con bocchello girevole Dn 1'' a sede piana-Valvola di sfiato manuale-tappo finale di chiusura.
Raccordi di connessione interasse 50mm.-filettatura 3/4 Eurokonus DIN V3888 - senza staffe
Diametro esterno 35mm.-Passaggio interno 32mm.-Spessore 1,5mm.
ATSS02 | Collettore singolo in acciaio inox Dn 1'' circuiti N.2 | 23.8845 | ATSS
ATSS03 | Collettore singolo in acciaio inox Dn 1'' circuiti N.3 | 31.1325
ATSS04 | Collettore singolo in acciaio inox Dn 1'' circuiti N.4 | 37.7075
ATSS05 | Collettore singolo in acciaio inox Dn 1'' circuiti N.5 | 44.2824
ATSS06 | Collettore singolo in acciaio inox Dn 1'' circuiti N.6 | 50.8573
ATSS07 | Collettore singolo in acciaio inox Dn 1'' circuiti N.7 | 57.4323
ATSS08 | Collettore singolo in acciaio inox Dn 1'' circuiti N.8 | 64.0072
ATSS09 | Collettore singolo in acciaio inox Dn 1'' circuiti N.9 | 70.5821
ATSS10 | Collettore singolo in acciaio inox Dn 1'' circuiti N.10 | 77.1571 | ad esaurimento
ATSS11 | Collettore singolo in acciaio inox Dn 1'' circuiti N.11 | 83.732 | vedere art.MATSS
ATSS12 | Collettore singolo in acciaio inox Dn 1'' circuiti N.12 | 90.3069 | Fig.5
Capitolo 2 | Collettore in acciaio inox Dn 1'' per pannelli Mod.BTA-mandata-da 2 a 12 circuiti
Mandata:Ingresso con bocchello girevole Dn 1'' a sede piana-Regolazione visiva Regolux EN 1264-4 campo 0-5lt/min
con memoria di portata.Valvola di sfiato manuale-scarico impianto-tappo finale di chiusura-
predisposizione termometro.
Raccordi di connessione interasse 50mm.-filettatura 3/4 Eurokonus DIN V3888 - senza staffe
Diametro esterno 35mm.-Passaggio interno 32mm.-Spessore 1,5mm.
BTA02 | Collettore in acciaio inox-pannelli-mandata Dn 1'' circuiti N.2 | 51.007 | BTA
BTA03 | Collettore in acciaio inox-pannelli-mandata Dn 1'' circuiti N.3 | 66.3031
BTA04 | Collettore in acciaio inox-pannelli-mandata Dn 1'' circuiti N.4 | 81.5992
BTA05 | Collettore in acciaio inox-pannelli-mandata Dn 1'' circuiti N.5 | 96.8953
BTA06 | Collettore in acciaio inox-pannelli-mandata Dn 1'' circuiti N.6 | 112.1914
BTA07 | Collettore in acciaio inox-pannelli-mandata Dn 1'' circuiti N.7 | 127.4874
BTA08 | Collettore in acciaio inox-pannelli-mandata Dn 1'' circuiti N.8 | 142.7835
BTA09 | Collettore in acciaio inox-pannelli-mandata Dn 1'' circuiti N.9 | 158.1097
BTA10 | Collettore in acciaio inox-pannelli-mandata Dn 1'' circuiti N.10 | 173.4058 | ad esaurimento
BTA11 | Collettore in acciaio inox-pannelli-mandata Dn 1'' circuiti N.11 | 188.7019 | vedere art.MBTA.
BTA12 | Collettore in acciaio inox-pannelli-mandata Dn 1'' circuiti N.12 | 203.998 | Fig.6
Pag.6

## Collettore 7
| Collettori in acciaio Inox DN 1'' | 2025 | AGORÁ
Capitolo 2 | Collettore in acciaio inox Dn 1'' per radiatori Mod.ATA-mandata-da 2 a 12 circuiti
Mandata: Ingresso con bocchello girevole Dn 1'' a sede piana-Regolazione con detentore micrometrico.
Valvola di sfiato manuale-scarico impianto-tappo finale di chiusura.
Raccordi di connessione interasse 50mm.-filettatura 3/4 Eurokonus DIN V3888 - senza staffe
Diametro esterno 35mm.-Passaggio interno 32mm.-Spessore 1,5mm.
ATA02 | Collettore in acciaio inox reg. micrometrica Dn 1'' circuiti N.2 | 50.3747 | ATA
ATA03 | Collettore in acciaio inox reg. micrometrica Dn 1'' circuiti N.3 | 62.5393
ATA04 | Collettore in acciaio inox reg. micrometrica Dn 1'' circuiti N.4 | 74.7039
ATA05 | Collettore in acciaio inox reg. micrometrica Dn 1'' circuiti N.5 | 86.8685
ATA06 | Collettore in acciaio inox reg. micrometrica Dn 1'' circuiti N.6 | 99.0632
ATA07 | Collettore in acciaio inox reg. micrometrica Dn 1'' circuiti N.7 | 111.2278
ATA08 | Collettore in acciaio inox reg. micrometrica Dn 1'' circuiti N.8 | 123.3924
ATA09 | Collettore in acciaio inox reg. micrometrica Dn 1'' circuiti N.9 | 135.557
ATA10 | Collettore in acciaio inox reg. micrometrica Dn 1'' circuiti N.10 | 147.7517 | ad esaurimento
ATA11 | Collettore in acciaio inox reg. micrometrica Dn 1'' circuiti N.11 | 159.9163 | vedere art.MATA.
ATA12 | Collettore in acciaio inox reg. micrometrica Dn 1'' circuiti N.12 | 172.0809 | Fig.7
Capitolo 2 | Collettore in acciaio inox Dn 1'' con regolazione Mod.ATR-ritorno-da 2 a 12 circuiti
Ritorno : Ingresso con bocchello girevole Dn 1'' a sede piana-Valvola regolazione inox attacco M30x1,5 predisposta
per azionatori elettrotermici.
Valvola di sfiato manuale-scarico impianto-tappo finale di chiusura-predisposizione inserimento termometro.
Raccordi di connessione interasse 50mm.-filettatura 3/4 Eurokonus DIN V3888 - senza staffe
Diametro esterno 35mm.-Passaggio interno 32mm.-Spessore 1,5mm.
ATR02 | Collettore acciaio inox con regolazione-ritorno Dn 1'' circuiti N.2 | 45.7678 | ATR
ATR03 | Collettore acciaio inox con regolazione-ritorno Dn 1'' circuiti N.3 | 59.4379
ATR04 | Collettore acciaio inox con regolazione-ritorno Dn 1'' circuiti N.4 | 73.1081
ATR05 | Collettore acciaio inox con regolazione-ritorno Dn 1'' circuiti N.5 | 86.7782
ATR06 | Collettore acciaio inox con regolazione-ritorno Dn 1'' circuiti N.6 | 100.4483
ATR07 | Collettore acciaio inox con regolazione-ritorno Dn 1'' circuiti N.7 | 114.1184
ATR08 | Collettore acciaio inox con regolazione-ritorno Dn 1'' circuiti N.8 | 127.7885
ATR09 | Collettore acciaio inox con regolazione-ritorno Dn 1'' circuiti N.9 | 141.4587
ATR10 | Collettore acciaio inox con regolazione-ritorno Dn 1'' circuiti N.10 | 155.1589 | ad esaurimento
ATR11 | Collettore acciaio inox con regolazione-ritorno Dn 1'' circuiti N.11 | 168.829 | vedere art.MATR
ATR12 | Collettore acciaio inox con regolazione-ritorno Dn 1'' circuiti N.12 | 182.4991 | Fig.8
Pag.7

## Collettori 8
| Collettori in acciaio Inox DN 1'1/4 | 2025 | AGORÁ
Capitolo 2 | Coppia collettori in acciaio inox Dn 11/4 Mod.XMBT- da 2 a 16 circuiti
Mandata:Ingresso con bocchello girevole Dn 1'' a sede piana-Regolazione visiva Regolux EN 1264-4 campo 0-5lt/min
con memoria di portata.Valvola di sfiato manuale-scarico impianto-tappo finale di chiusura-
predisposizione termometro.
Ritorno : Ingresso con bocchello girevole Dn 1'' a sede piana-Valvola regolazione inox attacco M30x1,5 predisposta
per azionatori elettrotermici.Valvola di sfiato manuale-scarico impianto-tappo finale di chiusura-predisposizione
inserimento termometro.Raccordi di connessione interasse 50mm.-filettatura 3/4 Eurokonus DIN V3888
Raccordi di connessione Coppia staffe fonoassorbenti interasse 200mm.
Diametro esterno 40mm.-Passaggio interno 37mm.-Spessore 1,5mm.
XMBT02 | Coppia collettori in acciaio inox per pannelli Dn 11/4 circuiti N.2 | 113.2151 | XMBT
XMBT03 | Coppia collettori in acciaio inox per pannelli Dn 11/4 circuiti N.3 | 144.3191
XMBT04 | Coppia collettori in acciaio inox per pannelli Dn 11/4 circuiti N.4 | 175.4232
XMBT05 | Coppia collettori in acciaio inox per pannelli Dn 11/4 circuiti N.5 | 206.5272
XMBT06 | Coppia collettori in acciaio inox per pannelli Dn 11/4 circuiti N.6 | 237.6313
XMBT07 | Coppia collettori in acciaio inox per pannelli Dn 11/4 circuiti N.7 | 268.7353
XMBT08 | Coppia collettori in acciaio inox per pannelli Dn 11/4 circuiti N.8 | 299.8394
XMBT09 | Coppia collettori in acciaio inox per pannelli Dn 11/4 circuiti N.9 | 330.9434
XMBT10 | Coppia collettori in acciaio inox per pannelli Dn 11/4 circuiti N.10 | 362.0173
XMBT11 | Coppia collettori in acciaio inox per pannelli Dn 11/4 circuiti N.11 | 393.1214
XMBT12 | Coppia collettori in acciaio inox per pannelli Dn 11/4 circuiti N.12 | 424.2254
XMBT13 | Coppia collettori in acciaio inox per pannelli Dn 11/4 circuiti N.13 | 455.3295
XMBT14 | Coppia collettori in acciaio inox per pannelli Dn 11/4 circuiti N.14 | 486.4335
XMBT15 | Coppia collettori in acciaio inox per pannelli Dn 11/4 circuiti N.15 | 517.5376
XMBT16 | Coppia collettori in acciaio inox per pannelli Dn 11/4 circuiti N.16 | 548.6416 | Fig.9
CTERM | Coppia termometri con pozzetto per collettori Dn 1'' e 11/4 | 24.5952
Fig.2
Capitolo 2 | Coppia collettori in acciaio inox Dn 11/4 Mod.XMAT- da 2 a 16 circuiti
Mandata: Ingresso con bocchello girevole Dn 1'' a sede piana-Regolazione con detentore micrometrico.
con memoria di portata.Valvola di sfiato manuale-scarico impianto-tappo finale di chiusura-
predisposizione termometro.
Ritorno : Ingresso con bocchello girevole Dn 1'' a sede piana-Valvola regolazione inox attacco M30x1,5 predisposta
per azionatori elettrotermici.Valvola di sfiato manuale-scarico impianto-tappo finale di chiusura-predisposizione
inserimento termometro.Raccordi di connessione interasse 50mm.-filettatura 3/4 Eurokonus DIN V3888
Raccordi di connessione Coppia staffe fonoassorbenti interasse 200mm.
Diametro esterno 40mm.-Passaggio interno 37mm.-Spessore 1,5mm.
XMAT02 | Coppia collettori in acciaio inox per radiatori Dn 11/4 circuiti N.2 | 108.1867 | XMAT
XMAT03 | Coppia collettori in acciaio inox per radiatori Dn 11/4 circuiti N.3 | 135.4968
XMAT04 | Coppia collettori in acciaio inox per radiatori Dn 11/4 circuiti N.4 | 162.7768
XMAT05 | Coppia collettori in acciaio inox per radiatori Dn 11/4 circuiti N.5 | 190.0568
XMAT06 | Coppia collettori in acciaio inox per radiatori Dn 11/4 circuiti N.6 | 217.3369
XMAT07 | Coppia collettori in acciaio inox per radiatori Dn 11/4 circuiti N.7 | 244.647
XMAT08 | Coppia collettori in acciaio inox per radiatori Dn 11/4 circuiti N.8 | 271.927
XMAT09 | Coppia collettori in acciaio inox per radiatori Dn 11/4 circuiti N.9 | 299.207
XMAT10 | Coppia collettori in acciaio inox per radiatori Dn 11/4 circuiti N.10 | 326.5172
XMAT11 | Coppia collettori in acciaio inox per radiatori Dn 11/4 circuiti N.11 | 353.7972
XMAT12 | Coppia collettori in acciaio inox per radiatori Dn 11/4 circuiti N.12 | 381.0772
XMAT13 | Coppia collettori in acciaio inox per radiatori Dn 11/4 circuiti N.13 | 408.3572
XMAT14 | Coppia collettori in acciaio inox per radiatori Dn 11/4 circuiti N.14 | 435.6674
XMAT15 | Coppia collettori in acciaio inox per radiatori Dn 11/4 circuiti N.15 | 462.4957
XMAT16 | Coppia collettori in acciaio inox per radiatori Dn 11/4 circuiti N.16 | 489.8059 | Fig.10
Pag.8

## Collettori 9
| Collettori in acciaio Inox DN 1'1/4 | 2025 | AGORÁ
Capitolo 2 | Coppia collettori in acciaio inox Dn 11/4 Mod.MATS- da 2 a 17 circuiti
Mandata:Ingresso con bocchello girevole Dn 1'' sede piana-Valvola di sfiato manuale-tappo finale di chiusura.
Ritorno : Ingresso con bocchello girevole Dn 1'' sede piana-Valvola di sfiato manuale-tappo finale di chiusura.
Raccordi di connessione Coppia staffe fonoassorbenti interasse 200mm.
Diametro esterno 40mm.-Passaggio interno 37mm.-Spessore 1,5mm.
MATS02 | Coppia collettori acciaio inox Dn 11/4 circuiti N.2 | 59.6602 | MATS
MATS03 | Coppia collettori acciaio inox Dn 11/4 circuiti N.3 | 73.8073
MATS04 | Coppia collettori acciaio inox Dn 11/4 circuiti N.4 | 87.9544
MATS05 | Coppia collettori acciaio inox Dn 11/4 circuiti N.5 | 102.1015
MATS06 | Coppia collettori acciaio inox Dn 11/4 circuiti N.6 | 116.2486
MATS07 | Coppia collettori acciaio inox Dn 11/4 circuiti N.7 | 130.3957
MATS08 | Coppia collettori acciaio inox Dn 11/4 circuiti N.8 | 144.5428
MATS09 | Coppia collettori acciaio inox Dn 11/4 circuiti N.9 | 158.69
MATS10 | Coppia collettori acciaio inox Dn 11/4 circuiti N.10 | 172.8371
MATS11 | Coppia collettori acciaio inox Dn 11/4 circuiti N.11 | 186.9842
MATS12 | Coppia collettori acciaio inox Dn 11/4 circuiti N.12 | 201.1313
MATS13 | Coppia collettori acciaio inox Dn 11/4 circuiti N.13 | 215.2784
MATS14 | Coppia collettori acciaio inox Dn 11/4 circuiti N.14 | 229.4255
MATS15 | Coppia collettori acciaio inox Dn 11/4 circuiti N.15 | 243.5726
MATS16 | Coppia collettori acciaio inox Dn 11/4 circuiti N.16 | 257.7197
MATS17 | Coppia collettori acciaio inox Dn 11/4 circuiti N.17 | 271.8668 | Fig.11
Capitolo 2 | Collettore in acciaio inox Dn 11/4 senza regolazioni Mod.ATSS- da 2 a 17 circuiti
Mandata: Ingresso con bocchello girevole Dn 1'' a sede piana-Valvola di sfiato manuale-tappo finale di chiusura.
Raccordi di connessione interasse 50mm.-filettatura 3/4 Eurokonus DIN V3888 - senza staffe
Diametro esterno 40mm.-Passaggio interno 37mm.-Spessore 1,5mm.
MATSS02 | Collettore singolo acciaio inox Dn 11/4 circ.N.2 | 25.2333 | MATSS
MATSS03 | Collettore singolo acciaio inox Dn 11/4 circ.N.3 | 32.404
MATSS04 | Collettore singolo acciaio inox Dn 11/4 circ.N.4 | 39.5747
MATSS05 | Collettore singolo acciaio inox Dn 11/4 circ.N.5 | 46.7454
MATSS06 | Collettore singolo acciaio inox Dn 11/4 circ.N.6 | 53.9161
MATSS07 | Collettore singolo acciaio inox Dn 11/4 circ.N.7 | 61.0868
MATSS08 | Collettore singolo acciaio inox Dn 11/4 circ.N.8 | 68.2574
MATSS09 | Collettore singolo acciaio inox Dn 11/4 circ.N.9 | 75.4281
MATSS10 | Collettore singolo acciaio inox Dn 11/4 circ.N.10 | 82.5988
MATSS11 | Collettore singolo acciaio inox Dn 11/4 circ.N.11 | 89.7695
MATSS12 | Collettore singolo acciaio inox Dn 11/4 circ.N.12 | 96.9402
MATSS13 | Collettore singolo acciaio inox Dn 11/4 circ.N.13 | 104.1109
MATSS14 | Collettore singolo acciaio inox Dn 11/4 circ.N.14 | 111.2816
MATSS15 | Collettore singolo acciaio inox Dn 11/4 circ.N.15 | 118.4523
MATSS16 | Collettore singolo acciaio inox Dn 11/4 circ.N.16 | 125.623
MATSS17 | Collettore singolo acciaio inox Dn 11/4 circ.N.17 | 132.7936 | Fig.12
Pag.9

## Collettori 10
| Collettori in acciaio Inox DN 1'1/4 | 2025 | AGORÁ
Capitolo 2 | Collettore in acciaio inox Dn 1'1/4 per pannelli Mod.MBTA-mandata-da 2 a 16 circuiti
Mandata:Ingresso con bocchello girevole Dn 1'' a sede piana-Regolazione visiva Regolux EN 1264-4 campo 0-5lt/min
con memoria di portata.Valvola di sfiato manuale-scarico impianto-tappo finale di chiusura-
predisposizione termometro.
Raccordi di connessione interasse 50mm.-filettatura 3/4 Eurokonus DIN V3888 - senza staffe
Diametro esterno 40mm.-Passaggio interno 37mm.-Spessore 1,5mm.
MBTA02 | Collettore in acciaio inox pannelli-mandata Dn 11/4 circuiti N.2 | 53.2051 | MBTA
MBTA03 | Collettore in acciaio inox pannelli-mandata Dn 11/4 circuiti N.3 | 69.0431
MBTA04 | Collettore in acciaio inox pannelli-mandata Dn 11/4 circuiti N.4 | 84.8511
MBTA05 | Collettore in acciaio inox pannelli-mandata Dn 11/4 circuiti N.5 | 100.6892
MBTA06 | Collettore in acciaio inox pannelli-mandata Dn 11/4 circuiti N.6 | 116.5272
MBTA07 | Collettore in acciaio inox pannelli-mandata Dn 11/4 circuiti N.7 | 132.3653
MBTA08 | Collettore in acciaio inox pannelli-mandata Dn 11/4 circuiti N.8 | 148.2034
MBTA09 | Collettore in acciaio inox pannelli-mandata Dn 11/4 circuiti N.9 | 164.0415
MBTA10 | Collettore in acciaio inox pannelli-mandata Dn 11/4 circuiti N.10 | 179.8795
MBTA11 | Collettore in acciaio inox pannelli-mandata Dn 11/4 circuiti N.11 | 195.7176
MBTA12 | Collettore in acciaio inox pannelli-mandata Dn 11/4 circuiti N.12 | 211.5557
MBTA13 | Collettore in acciaio inox pannelli-mandata Dn 11/4 circuiti N.13 | 227.3937
MBTA14 | Collettore in acciaio inox pannelli-mandata Dn 11/4 circuiti N.14 | 243.2318
MBTA15 | Collettore in acciaio inox pannelli-mandata Dn 11/4 circuiti N.15 | 259.0699
MBTA16 | Collettore in acciaio inox pannelli-mandata Dn 11/4 circuiti N.16 | 274.908 | Fig.13
Capitolo 2 | Collettore in acciaio inox Dn 1'1/4senza regolazioni Mod.ATSS- da 2 a 16 circuiti
Mandata: Ingresso con bocchello girevole Dn 1'' a sede piana-Valvola di sfiato manuale-tappo finale di chiusura.
Raccordi di connessione interasse 50mm.-filettatura 3/4 Eurokonus DIN V3888 - senza staffe
Diametro esterno 40mm.-Passaggio interno 37mm.-Spessore 1,5mm.
MATA02 | Collettore acciaio inox con reg.-mandata Dn 11/4 circ. N.2 | 50.0987 | MATA
MATA03 | Collettore acciaio inox con reg.-mandata Dn 11/4 circ. N.3 | 62.3543
MATA04 | Collettore acciaio inox con reg.-mandata Dn 11/4 circ. N.4 | 74.61
MATA05 | Collettore acciaio inox con reg.-mandata Dn 11/4 circ. N.5 | 86.8657
MATA06 | Collettore acciaio inox con reg.-mandata Dn 11/4 circ. N.6 | 99.1213
MATA07 | Collettore acciaio inox con reg.-mandata Dn 11/4 circ. N.7 | 111.377
MATA08 | Collettore acciaio inox con reg.-mandata Dn 11/4 circ. N.8 | 123.6327
MATA09 | Collettore acciaio inox con reg.-mandata Dn 11/4 circ. N.9 | 135.8883
MATA10 | Collettore acciaio inox con reg.-mandata Dn 11/4 circ. N.10 | 148.144
MATA11 | Collettore acciaio inox con reg.-mandata Dn 11/4 circ. N.11 | 160.3997
MATA12 | Collettore acciaio inox con reg.-mandata Dn 11/4 circ. N.12 | 172.6553
MATA13 | Collettore acciaio inox con reg.-mandata Dn 11/4 circ. N.13 | 184.911
MATA14 | Collettore acciaio inox con reg.-mandata Dn 11/4 circ. N.14 | 197.1667
MATA15 | Collettore acciaio inox con reg.-mandata Dn 11/4 circ. N.15 | 209.2027
MATA16 | Collettore acciaio inox con reg.-mandata Dn 11/4 circ. N.16 | 221.4584 | Fig.14
Pag.10

## Collettore 11
| Collettori in acciaio Inox DN 1'1/4 | 2025 | AGORÁ
Capitolo 2 | Collettore in acciaio inox Dn 1'' per radiatori Mod.ATA-mandata-da 2 a 16 circuiti
Mandata: Ingresso con bocchello girevole Dn 1'' a sede piana-Regolazione con detentore micrometrico.
Valvola di sfiato manuale-scarico impianto-tappo finale di chiusura.
Raccordi di connessione interasse 50mm.-filettatura 3/4 Eurokonus DIN V3888 - senza staffe
Diametro esterno 40mm.-Passaggio interno 37mm.-Spessore 1,5mm.
MATR02 | Collettore acciaio inox con reg.-ritorno Dn 11/4 circuiti N.2 | 47.8454 | MATA
MATR03 | Collettore acciaio inox con reg.-ritorno Dn 11/4 circuiti N.3 | 62.0274
MATR04 | Collettore acciaio inox con reg.-ritorno Dn 11/4 circuiti N.4 | 76.2094
MATR05 | Collettore acciaio inox con reg.-ritorno Dn 11/4 circuiti N.5 | 90.3914
MATR06 | Collettore acciaio inox con reg.-ritorno Dn 11/4 circuiti N.6 | 104.5734
MATR07 | Collettore acciaio inox con reg.-ritorno Dn 11/4 circuiti N.7 | 118.7554
MATR08 | Collettore acciaio inox con reg.-ritorno Dn 11/4 circuiti N.8 | 132.9374
MATR09 | Collettore acciaio inox con reg.-ritorno Dn 11/4 circuiti N.9 | 147.1194
MATR10 | Collettore acciaio inox con reg.-ritorno Dn 11/4 circuiti N.10 | 161.3014
MATR11 | Collettore acciaio inox con reg.-ritorno Dn 11/4 circuiti N.11 | 175.4834
MATR12 | Collettore acciaio inox con reg.-ritorno Dn 11/4 circuiti N.12 | 189.6654
MATR13 | Collettore acciaio inox con reg.-ritorno Dn 11/4 circuiti N.13 | 203.8474
MATR14 | Collettore acciaio inox con reg.-ritorno Dn 11/4 circuiti N.14 | 218.0294
MATR15 | Collettore acciaio inox con reg.-ritorno Dn 11/4 circuiti N.15 | 232.0006
MATR16 | Collettore acciaio inox con reg.-ritorno Dn 11/4 circuiti N.16 | 246.1826 | Fig.15
Capitolo 2 | Guscio isolante anticondensa con fascia biadesiva interna per collettore acciaio inox Dn 1''-11/4
ISOL5A | Guscio isolante singolo collettore Dn 11/4 -5 uscite+sfiato/scarico | 33.552
ISOL11A | Guscio isolante singolo collettore Dn 11/4 -11uscite+sfiato/scarico | 67.104
Fig.16
Pag.11

## Collettori 12
| Collettori in DN 1'' in POLIAMIDE | 2025 | AGORÁ
Capitolo 2 | Coppia collettori imonoblocco Dn 1''Mod.ERBT- da 2 a 16 circuiti
Mandata:Ingresso valvola sfera con bocchello girevole Dn 1'' a sede piana-Regolazione visiva campo 0-5lt/min
Valvola di sfiato manuale-scarico impianto-tappo finale di chiusura.Pozzetto con termometro
Ritorno :Ingresso valvola sfera con bocchello girevole Dn 1'' a sede piana-Valvola regolazione attacco M30x1,5
predisposta per azionatori elettrotermici.Valvola di sfiato manuale-scarico impianto-tappo finale di chiusura.
Raccordi di connessione interasse 45mm.-filettatura 3/4 Eurokonus DIN V3888
Coppia staffe fonoassorbenti interasse 215 mm.Pressione max. 6 bar-temperatura avoro 4-70°C. Percentuale glicole max 50%
AFBT02 | Coppia collettori materiale plastico per pannelli Dn 1'' circ.N.2 Lung. mm.220 | 154.1088 | AFBT
AFBT03 | Coppia collettori materiale plastico per pannelli Dn 1'' circ.N.3 Lung. mm.265 | 182.5344
AFBT04 | Coppia collettori materiale plastico per pannelli Dn 1'' circ.N.4 Lung. mm.310 | 210.9312
AFBT05 | Coppia collettori materiale plastico per pannelli Dn 1'' circ.N.5 Lung. mm.355 | 242.8704
AFBT06 | Coppia collettori materiale plastico per pannelli Dn 1'' circ.N.6 Lung. mm.400 | 271.2384
AFBT07 | Coppia collettori materiale plastico per pannelli Dn 1'' circ.N.7 Lung. mm.445 | 303.1776
AFBT08 | Coppia collettori materiale plastico per pannelli Dn 1'' circ.N.8 Lung. mm.490 | 331.8912
AFBT09 | Coppia collettori materiale plastico per pannelli Dn 1'' circ.N.9 Lung. mm.535 | 365.6736
AFBT10 | Coppia collettori materiale plastico per pannelli Dn 1'' circ.N.10 Lung. mm.580 | 393.7824
AFBT11 | Coppia collettori materiale plastico per pannelli Dn 1'' circ.N.11 Lung. mm.625 | 425.4048
AFBT12 | Coppia collettori materiale plastico per pannelli Dn 1'' circ.N.12 Lung. mm.670 | 458.8704 | Fig.17
Capitolo 2 | Coppia collettori imonoblocco Dn 11/4 Mod.ERBT- da 2 a 16 circuiti
Mandata:Filetto Femmina Dn 1''-11/4 - termometro -scarico -valvola sfiato manuale-Regolazione visiva campo 0-5lt/min-
Ritorno: Filetto femmina Dn 1''-11/4 - termometro -scarico -valvola sfiato manuale-Valvola di regolazione attacco M30x1,5
predisposta per azionatori elettrotermici
Raccordi di connessione interasse 45mm.-filettatura 3/4 Eurokonus DIN V3888-Coppia staffe fonoassorbenti interasse 215mm.
Pressione massima 6 bar - temperatura di lavoro 4-70°C. - Percentuale di glicole max 50%
ERBT02 | Coppia collettori materiale plastico per pannelli Dn 11/4 circ.N.2 Lung. mm.220 | 175.7376 | ERBT
ERBT03 | Coppia collettori materiale plastico per pannelli Dn 11/4 circ.N.3 Lung. mm.265 | 217.1232
ERBT04 | Coppia collettori materiale plastico per pannelli Dn 11/4 circ.N.4 Lung. mm.310 | 262.7712
ERBT05 | Coppia collettori materiale plastico per pannelli Dn 11/4 circ.N.5 Lung. mm.355 | 306.7776
ERBT06 | Coppia collettori materiale plastico per pannelli Dn 11/4 circ.N.6 Lung. mm.400 | 351.4752
ERBT07 | Coppia collettori materiale plastico per pannelli Dn 11/4 circ.N.7 Lung. mm.445 | 395.7696
ERBT08 | Coppia collettori materiale plastico per pannelli Dn 11/4 circ.N.8 Lung. mm.490 | 441.4464
ERBT09 | Coppia collettori materiale plastico per pannelli Dn 11/4 circ.N.9 Lung. mm.535 | 487.7568
ERBT10 | Coppia collettori materiale plastico per pannelli Dn 11/4 circ.N.10 Lung. mm.580 | 530.4672
ERBT11 | Coppia collettori materiale plastico per pannelli Dn 11/4 circ.N.11 Lung. mm.625 | 579.3984
ERBT12 | Coppia collettori materiale plastico per pannelli Dn 11/4 circ.N.12 Lung. mm.670 | 627.3504
ERBT13 | Coppia collettori materiale plastico per pannelli Dn 11/4 circ.N.13 Lung. mm.715 | 674.0064
ERBT14 | Coppia collettori materiale plastico per pannelli Dn 11/4 circ.N.14 Lung. mm.760 | 720.6336
ERBT15 | Coppia collettori materiale plastico per pannelli Dn 11/4 circ.N.15 Lung. mm.805 | 768.5856
ERBT16 | Coppia collettori materiale plastico per pannelli Dn 11/4 circ.N.16 Lung. mm.850 | 817.2 | Fig.18
Pag.12

## Collettori 13
| Collettori in acciaio Inox DN 2'' | 2025 | AGORÁ
Capitolo 2 | Coppia collettori in acciaio inox Dn 2'' Mod.XGBT- da 2 a 25 circuiti
Mandata:Ingresso con bocchello girevole Dn 2'' a sede piana-Regolazione visiva Regolux EN 1264-4 campo 0-5lt/min
con memoria di portata.Valvola di sfiato manuale-scarico impianto-tappo finale di chiusura
predisposizione termometro.
Ritorno :Ingresso con bocchello girevole Dn 2'' a sede piana-Valvola regolazione inox attacco M30x1,5 predisposta
per azionatori elettrotermici.Valvola di sfiato manuale-scarico impianto-tappo finale di chiusura-
Raccordi di connessione interasse 80mm.-filettatura 3/4 Eurokonus DIN V3888.Coppia staffe fonoassorbenti
Diametro esterno 50mm.-Passaggio interno 47mm.-Spessore 1,5mm.
XGBT02 | Coppia collettori in acciaio inox per pannelli Dn 2'' circuiti N.2 | 486.8852 | XGBT
XGBT03 | Coppia collettori in acciaio inox per pannelli Dn 2'' circuiti N.3 | 548.762
XGBT04 | Coppia collettori in acciaio inox per pannelli Dn 2'' circuiti N.4 | 610.6389
XGBT05 | Coppia collettori in acciaio inox per pannelli Dn 2'' circuiti N.5 | 672.5158
XGBT06 | Coppia collettori in acciaio inox per pannelli Dn 2'' circuiti N.6 | 734.3927
XGBT07 | Coppia collettori in acciaio inox per pannelli Dn 2'' circuiti N.7 | 796.2695
XGBT08 | Coppia collettori in acciaio inox per pannelli Dn 2'' circuiti N.8 | 858.1464
XGBT09 | Coppia collettori in acciaio inox per pannelli Dn 2'' circuiti N.9 | 920.0233
XGBT10 | Coppia collettori in acciaio inox per pannelli Dn 2'' circuiti N.10 | 981.9001
XGBT11 | Coppia collettori in acciaio inox per pannelli Dn 2'' circuiti N.11 | 1043.777
XGBT12 | Coppia collettori in acciaio inox per pannelli Dn 2'' circuiti N.12 | 1105.6539 | 3 settimane dall'ordine
XGBT13 | Coppia collettori in acciaio inox per pannelli Dn 2'' circuiti N.13 | 1167.5308
XGBT14 | Coppia collettori in acciaio inox per pannelli Dn 2'' circuiti N.14 | 1229.4076
XGBT15 | Coppia collettori in acciaio inox per pannelli Dn 2'' circuiti N.15 | 1291.2845
XGBT16 | Coppia collettori in acciaio inox per pannelli Dn 2'' circuiti N.16 | 1353.1614 | Fig.19
Capitolo 2 | Coppia collettori in acciaio Dn 2'' inox per radiatori Mod.GAT- da 2 a 25 circuiti
Mandata:Ingresso con bocchello girevole Dn 2'' a sede piana-Regolazione con detentore micrometrico.
Valvola di sfiato manuale-scarico impianto-tappo finale di chiusura.
Ritorno :Ingresso con bocchello girevole Dn 2'' a sede piana-Valvola regolazione inox attacco M30x1,5 predisposta
per azionatori elettrotermici.Valvola di sfiato manuale-scarico impianto-tappo finale di chiusura.
Raccordi di connessione interasse 80mm.-filettatura 3/4 Eurokonus DIN V3888-Coppia staffe fonoassorbenti.
Diametro esterno 50mm.-Passaggio interno 47mm.-Spessore 1,5mm.
GAT02 | Coppia collettori in acciaio inox per radiatori Dn 2'' circuiti N.2 | 487.6078 | GAT
GAT03 | Coppia collettori in acciaio inox per radiatori Dn 2'' circuiti N.3 | 540.7527
GAT04 | Coppia collettori in acciaio inox per radiatori Dn 2'' circuiti N.4 | 593.8674
GAT05 | Coppia collettori in acciaio inox per radiatori Dn 2'' circuiti N.5 | 647.0123
GAT06 | Coppia collettori in acciaio inox per radiatori Dn 2'' circuiti N.6 | 700.127
GAT07 | Coppia collettori in acciaio inox per radiatori Dn 2'' circuiti N.7 | 753.2418
GAT08 | Coppia collettori in acciaio inox per radiatori Dn 2'' circuiti N.8 | 806.3866
GAT09 | Coppia collettori in acciaio inox per radiatori Dn 2'' circuiti N.9 | 859.5014
GAT10 | Coppia collettori in acciaio inox per radiatori Dn 2'' circuiti N.10 | 912.6462
GAT11 | Coppia collettori in acciaio inox per radiatori Dn 2'' circuiti N.11 | 965.761
GAT12 | Coppia collettori in acciaio inox per radiatori Dn 2'' circuiti N.12 | 1018.8757 | 3 settimane dall'ordine
GAT13 | Coppia collettori in acciaio inox per radiatori Dn 2'' circuiti N.13 | 1072.0206
GAT14 | Coppia collettori in acciaio inox per radiatori Dn 2'' circuiti N.14 | 1125.1353
GAT15 | Coppia collettori in acciaio inox per radiatori Dn 2'' circuiti N.15 | 1178.2802
GAT16 | Coppia collettori in acciaio inox per radiatori Dn 2'' circuiti N.16 | 1231.3949 | Fig.20
Pag.13

## Collettori 14
| Collettori in acciaio Inox DN 2'' | 2025 | AGORÁ
Capitolo 2 | Coppia collettori in acciaio inox Dn 2'' senza regolazioni Mod.GATS- da 2 a 25 circuiti
Mandata:Ingresso con bocchello girevole Dn 2'' a sede piana-Valvola di sfiato manuale-tappo finale di chiusura.
Rirorno :Ingresso con bocchello girevole Dn 2'' a sede piana-Valvola di sfiato manuale-tappo finale di chiusura.
Raccordi di connessione interasse 80mm.con bocchello girevole Dn 1''- Coppia staffe fonoassorbenti.
Diametro esterno 50mm.-Passaggio interno 47mm.-Spessore 1,5mm.
GATS02 | Coppia collettori acciaio inox senza regolazioni Dn 2'' circuiti N.2 | 250.7 | GATS
GATS03 | Coppia collettori acciaio inox senza regolazioni Dn 2'' circuiti N.3 | 310.23
GATS04 | Coppia collettori acciaio inox senza regolazioni Dn 2'' circuiti N.4 | 369.76
GATS05 | Coppia collettori acciaio inox senza regolazioni Dn 2'' circuiti N.5 | 429.28
GATS06 | Coppia collettori acciaio inox senza regolazioni Dn 2'' circuiti N.6 | 488.81
GATS07 | Coppia collettori acciaio inox senza regolazioni Dn 2'' circuiti N.7 | 548.34
GATS08 | Coppia collettori acciaio inox senza regolazioni Dn 2'' circuiti N.8 | 607.87
GATS09 | Coppia collettori acciaio inox senza regolazioni Dn 2'' circuiti N.9 | 667.4
GATS10 | Coppia collettori acciaio inox senza regolazioni Dn 2'' circuiti N.10 | 726.93
GATS11 | Coppia collettori acciaio inox senza regolazioni Dn 2'' circuiti N.11 | 786.45
GATS12 | Coppia collettori acciaio inox senza regolazioni Dn 2'' circuiti N.12 | 845.98 | 3 settimane dall'ordine
GATS13 | Coppia collettori acciaio inox senza regolazioni Dn 2'' circuiti N.13 | 905.51
GATS14 | Coppia collettori acciaio inox senza regolazioni Dn 2'' circuiti N.14 | 965.04
GATS15 | Coppia collettori acciaio inox senza regolazioni Dn 2'' circuiti N.15 | 1024.57
GATS16 | Coppia collettori acciaio inox senza regolazioni Dn 2'' circuiti N.16 | 1084.09 | Fig.21
Capitolo 2 | Collettore in acciaio inox Dn 2'' senza regolazioni Mod.GATSS- da 2 a 25 circuiti
Mandata:Ingresso con bocchello girevole Dn 2'' a sede piana-Valvola di sfiato manuale-tappo finale di chiusura.
Raccordi di connessione interasse 80mm.con bocchello girevole Dn 1'' - senza staffe
Diametro esterno 50mm.-Passaggio interno 47mm.-Spessore 1,5mm.
GATSS02 | Collettore singolo acciaio inox senza regolazioni Dn 2'' circ.N.2 | 125.3333 | GATSS
GATSS03 | Collettore singolo acciaio inox senza regolazioni Dn 2'' circ.N.3 | 155.0973
GATSS04 | Collettore singolo acciaio inox senza regolazioni Dn 2'' circ.N.4 | 184.8612
GATSS05 | Collettore singolo acciaio inox senza regolazioni Dn 2'' circ.N.5 | 214.6252
GATSS06 | Collettore singolo acciaio inox senza regolazioni Dn 2'' circ.N.6 | 244.3892
GATSS07 | Collettore singolo acciaio inox senza regolazioni Dn 2'' circ.N.7 | 274.1531
GATSS08 | Collettore singolo acciaio inox senza regolazioni Dn 2'' circ.N.8 | 303.9171
GATSS09 | Collettore singolo acciaio inox senza regolazioni Dn 2'' circ.N.9 | 333.681
GATSS10 | Collettore singolo acciaio inox senza regolazioni Dn 2'' circ.N.10 | 363.445
GATSS11 | Collettore singolo acciaio inox senza regolazioni Dn 2'' circ.N.11 | 393.2089
GATSS12 | Collettore singolo acciaio inox senza regolazioni Dn 2'' circ.N.12 | 422.9729 | 3 settimane dall'ordine
GATSS13 | Collettore singolo acciaio inox senza regolazioni Dn 2'' circ.N.13 | 452.7368
GATSS14 | Collettore singolo acciaio inox senza regolazioni Dn 2'' circ.N.14 | 482.5008
GATSS15 | Collettore singolo acciaio inox senza regolazioni Dn 2'' circ.N.15 | 512.2648
GATSS16 | Collettore singolo acciaio inox senza regolazioni Dn 2'' circ.N.16 | 542.0287 | Fig.22
Pag.14

## Collettori 15
| Collettori in acciaio Inox DN 2'' | 2025 | AGORÁ
Capitolo 2 | Collettore in acciaio inox Dn 2'' per pannelli Mod.GBTA-mandata- da 2 a 25 circuiti
Mandata:Ingresso con bocchello girevole Dn 2'' a sede piana-Regolazione visiva Regolux EN 1264-4 campo 0-5lt/min
con memoria di portata.Valvola di sfiato manuale-scarico impianto-tappo finale di chiusura.
Raccordi di connessione interasse 80mm.-filettatura 3/4 Eurokonus DIN V3888 - senza staffe
Diametro esterno 50mm.-Passaggio interno 47mm.-Spessore 1,5mm.
GBTA02 | Collettore in acciaio inox per pannelli-mandata Dn 2'' circuiti N.2 | a richiesta | GBTA
GBTA03 | Collettore in acciaio inox per pannelli-mandata Dn 2'' circuiti N.3 | a richiesta
GBTA04 | Collettore in acciaio inox per pannelli-mandata Dn 2'' circuiti N.4 | a richiesta
GBTA05 | Collettore in acciaio inox per pannelli-mandata Dn 2'' circuiti N.5 | a richiesta
GBTA06 | Collettore in acciaio inox per pannelli-mandata Dn 2'' circuiti N.6 | a richiesta
GBTA07 | Collettore in acciaio inox per pannelli-mandata Dn 2'' circuiti N.7 | a richiesta
GBTA08 | Collettore in acciaio inox per pannelli-mandata Dn 2'' circuiti N.8 | a richiesta
GBTA09 | Collettore in acciaio inox per pannelli-mandata Dn 2'' circuiti N.9 | a richiesta
GBTA10 | Collettore in acciaio inox per pannelli-mandata Dn 2'' circuiti N.10 | a richiesta
GBTA11 | Collettore in acciaio inox per pannelli-mandata Dn 2'' circuiti N.11 | a richiesta
GBTA12 | Collettore in acciaio inox per pannelli-mandata Dn 2'' circuiti N.12 | a richiesta | 3 settimane dall'ordine
GBTA13 | Collettore in acciaio inox per pannelli-mandata Dn 2'' circuiti N.13 | a richiesta
GBTA14 | Collettore in acciaio inox per pannelli-mandata Dn 2'' circuiti N.14 | a richiesta
GBTA15 | Collettore in acciaio inox per pannelli-mandata Dn 2'' circuiti N.15 | a richiesta
GBTA16 | Collettore in acciaio inox per pannelli-mandata Dn 2'' circuiti N.16 | a richiesta | Fig.23
Capitolo 2 | Collettore in acciaio inox Dn 2'' per radiatori Mod.GATA-mandata- da 2 a 25 circuiti
Mandata: Ingresso con bocchello girevole Dn 2'' a sede piana-Regolazione con detentore micrometrico.
Valvola di sfiato manuale-scarico impianto-tappo finale di chiusura.
Raccordi di connessione interasse 80mm.-filettatura 3/4 Eurokonus DIN V3888 - senza staffe
Diametro esterno 50mm.-Passaggio interno 47mm.-Spessore 1,5mm.
GATA02 | Collettore acciaio inox con regolazione-mandata Dn 2'' circ. N.2 | a richiesta | GATA
GATA03 | Collettore acciaio inox con regolazione-mandata Dn 2'' circ. N.3 | a richiesta
GATA04 | Collettore acciaio inox con regolazione-mandata Dn 2'' circ. N.4 | a richiesta
GATA05 | Collettore acciaio inox con regolazione-mandata Dn 2'' circ. N.5 | a richiesta
GATA06 | Collettore acciaio inox con regolazione-mandata Dn 2'' circ. N.6 | a richiesta
GATA07 | Collettore acciaio inox con regolazione-mandata Dn 2'' circ. N.7 | a richiesta
GATA08 | Collettore acciaio inox con regolazione-mandata Dn 2'' circ. N.8 | a richiesta
GATA09 | Collettore acciaio inox con regolazione-mandata Dn 2'' circ. N.9 | a richiesta
GATA10 | Collettore acciaio inox con regolazione-mandata Dn 2'' circ. N.10 | a richiesta
GATA11 | Collettore acciaio inox con regolazione-mandata Dn 2'' circ. N.11 | a richiesta
GATA12 | Collettore acciaio inox con regolazione-mandata Dn 2'' circ. N.12 | a richiesta | 3 settimane dall'ordine
GATA13 | Collettore acciaio inox con regolazione-mandata Dn 2'' circ. N.13 | a richiesta
GATA14 | Collettore acciaio inox con regolazione-mandata Dn 2'' circ. N.14 | a richiesta
GATA15 | Collettore acciaio inox con regolazione-mandata Dn 2'' circ. N.15 | a richiesta
GATA16 | Collettore acciaio inox con regolazione-mandata Dn 2'' circ. N.16 | a richiesta | Fig.24
Capitolo 2 | Collettore in acciaio inox Dn 2'' per radiatori Mod.GATR-ritorno- da 2 a 25 circuiti
Ritorno :Ingresso con bocchello girevole Dn 2'' a sede piana-Valvola regolazione inox attacco M30x1,5 predisposta
per azionatori elettrotermici.Valvola di sfiato manuale-scarico impianto-tappo finale di chiusura.
Raccordi di connessione interasse 80mm.-filettatura 3/4 Eurokonus DIN V3888- senza staffe |  |  | GATR
Diametro esterno 50mm.-Passaggio interno 47mm.-Spessore 1,5mm.
GATR02 | Collettore acciaio inox con regolazione-ritorno Dn 2'' circ. N.2 | a richiesta
GATR03 | Collettore acciaio inox con regolazione-ritorno Dn 2'' circ. N.3 | a richiesta
GATR04 | Collettore acciaio inox con regolazione-ritorno Dn 2'' circ. N.4 | a richiesta
GATR05 | Collettore acciaio inox con regolazione-ritorno Dn 2'' circ. N.5 | a richiesta
GATR06 | Collettore acciaio inox con regolazione-ritorno Dn 2'' circ. N.6 | a richiesta | 3 settimane dall'ordine
GATR07 | Collettore acciaio inox con regolazione-ritorno Dn 2'' circ. N.7 | a richiesta
GATR08 | Collettore acciaio inox con regolazione-ritorno Dn 2'' circ. N.8 | a richiesta | Fig.25
Pag.15

## Collettori 16
| Accessori collettori in acciaio Inox | 2025 | AGORÁ
Capitolo 2 | Valvole a sfera
VS1MFR | Valvola sfera Dn 1'' femmina/maschio maniglia rossa | 13.05
VS1MFB | Valvola sfera Dn 1'' femmina/maschio maniglia blù | 13.05
RVS1MFR | Valvola sfera Dn 3/4 femmina x Dn 1''maschio maniglia rossa | 13.56
RVS1MFB | Valvola sfera Dn 3/4 femmina x Dn 1''maschio maniglia blù | 13.56
VSA1MFR | Valvola sfera angolo Dn 1'' femmina/maschio maniglia rossa | 23.4876
VSA1MFB | Valvola sfera angolo Dn 1'' femmina/maschio maniglia blù | 23.4876
RVSA1MFR | Valvola sfera angolo Dn 1''x3/4 maschio/femmina maniglia rossa | 24.0648
RVSA1MFB | Valvola sfera angolo Dn 1''x3/4 maschio/femmina maniglia blù | 24.0648
Capitolo 2 | Accessori collettori inox Mod.XBT-BTA-ATR-XMBT-MBTA-MATR
XREG | Nuovo regolatore visivo Regolux con memoria in acciaio inox | 11.376
RREG | Raccordo Dn 1/2x3/4 eurokonus per Regolux | 3.9744
VRI | Valvola di regolazione in acciaio inox - ritorno | 5.2992
RVD | Raccordo Dn 1/2x3/4 eurokonus per valvola - andata/ritorno | 2.9664
VR | Volantino per valvola ritorno | 1.008
Capitolo 2 | Accessori collettori inox Mod.XAT-ATA-ATR-XMAT-MATA-MATR
DA | Detentore micrometrico - mandata | 6.11
RVD | Raccordo Dn 1/2x3/4 eurokonus per valvola - andata/ritorno | 2.97
Capitolo 2 | Accessori collettori inox Mod.XAT-ATS-XMAT-MATS
RVD | Raccordo Dn 1/2x3/4 eurokonus per valvola - andata/ritorno | 2.9664
VR | Volantino per valvola ritorno | 1.008
Capitolo 2 | Accessori collettori inox
TAPPO3/4 | Tappo femmina Dn 3/4 per chiusura circuito | 2.0647
RS | Raccordo Dn 1/2x3/4 eurokonus | 2.304
VS-SC | Nuovo Sfiato/Scarico impianto Dn 1/2 | 10.08
RVSC | Nuovo raccordo Dn 1/2x3/4 eurokonus per scarico | 2.8224
TSC | Nuovo Tappo femmina Dn 3/4 plastica | 0.432
KEI | Chiave in plastica per apertura/chiusura misuratori e sfiato/scarico | 0.576
SC | Scarico impianto Dn 1/2 con tappo | 7.78
VS | Valvola sfogo aria manuale Dn 1/2 | 3.25
STAFFE1 | Coppia staffe per collettore Dn 1'' - Interasse 200mm. | 8.9856
STAFFE2 | Coppia staffe per collettore Dn 11/4 - interasse 200mm. | 8.2944
SD3/4 | Sdoppiatore per circuito collettore Dn 3/4 x 3/4 x 3/4 eurokonus | 17.07
Capitolo 2 | Kit valvole ad angolo con tronchetto i prolunga
KITA1 | N.2 Valvole angolo Dn1''x1''+ prolunga L.60,5mm + N.3 guarn. | 54.5616
KITA2 | N.2 Valvole angolo Dn1''x3/4 + prolunga L.60,5mm + N.3 guarn. | 55.6848
Pag.16

## Collettori 17
| Accessori collettori in acciaio Inox | 2025 | AGORÁ
Capitolo 2 | Raccordi di connessione tubazioni
Capitolo 2 | Raccordi di connessione per tubo in polietilene
GP1220 | Raccordo Dn 3/4 Eurokonus per tubo polietilene 12x2 | 5.81
GP1420 | Raccordo Dn 3/4 Eurokonus per tubo polietilene 14x2 | 3.93
GP1620 | Raccordo Dn 3/4 Eurokonus per tubo polietilene 16x2 | 3.58
GP1622 | Raccordo Dn 3/4 Eurokonus per tubo polietilene 16x2,2 | 3.58
GP1720 | Raccordo Dn 3/4 Eurokonus per tubo polietilene 17x2 | 3.38
GP1820 | Raccordo Dn 3/4 Eurokonus per tubo polietilene 18x2 | 3.48
GP2020 | Raccordo Dn 3/4 Eurokonus per tubo polietilene 20x2 | 3.62
GP2028 | Raccordo Dn 3/4 Eurokonus per tubo polietilene 20x2,8 | 3.62
Capitolo 2 | Raccordi di connessione per tubo in multistrato
GM1420 | Raccordo Dn 3/4 Eurokonus per tubo multistrato 14x2 | 4.7328
GM1620 | Raccordo Dn 3/4 Eurokonus per tubo multistrato 16x2 | 3.8976
GM1622 | Raccordo Dn 3/4 Eurokonus per tubo multistrato 16x2,25 | 5.1852
GM1626 | Raccordo Dn 3/4 Eurokonus per tubo multistrato 16,2x2,6 | 0
GM1720 | Raccordo Dn 3/4 Eurokonus per tubo multistrato 17x2 | 3.8628
GM1820 | Raccordo Dn 3/4 Eurokonus per tubo multistrato 18x2 | 4.2456
GM2020 | Raccordo Dn 3/4 Eurokonus per tubo multistrato 20x2 | 3.9324
GM2022 | Raccordo Dn 3/4 Eurokonus per tubo multistrato 20x2,25 | 5.5332
GM2025 | Raccordo Dn 3/4 Eurokonus per tubo multistrato 20x2,5 | 5.046
Capitolo 2 | Raccordi di connessione per tubo rame
GR1010 | Raccordo Dn 3/4 Eurokonus per tubo rame 10x1 | 4.7
GR1210 | Raccordo Dn 3/4 Eurokonus per tubo rame 12x1 | 3.24
GR1410 | Raccordo Dn 3/4 Eurokonus per tubo rame 14x1 | 2.92
GR1510 | Raccordo Dn 3/4 Eurokonus per tubo rame 15x1 | 2.85
GR1610 | Raccordo Dn 3/4 Eurokonus per tubo rame 16x1 | 2.71
GR1810 | Raccordo Dn 3/4 Eurokonus per tubo rame 18x1 | 4.14
Capitolo 2 | Azionatori elettrotermici - ACTORIX - EGO
Azionatori elettrotermici ACTORIX per riscaldamento e condizionamento - N.C.(normalmente chiusi)-V.230-V24
Assorbimento max.<0,35A 2fili-<0,85A 4fili-prestazioni operative ≤ 2,0W-ingresso ≤ 2,0W-tempo apertura 3min.
corsa 4mm.-forza di chiusura 100N+-10%-classe di protezione IP 54-cavo collegamento L.1mt.-filettatura M30x1,5
AAX230 | Azionatore elettrotermico N.C. V.230 2 fili senza fine corsa | 19.6
AAX2304F | Azionatore elettrotermico N.C. V.230 4 fili con fine corsa | 26.06
AAX24 | Azionatore elettrotermico N.C. V.24 2 fili senza fine corsa | 19.9306
EGO | Azionatore elettrotermico EGO N.C. V.230 con sonde | 78.8424
Capitolo 2 | Centraline di controllo per azionatori elettrotermici
KALPHA10 | Centralina Actorix modello Confort 10 per max 18 Actorix V.230 | a richiesta
KALPHA06 | Centralina Actorix modello Confort 06 per max 15 Actorix V.230 | a richiesta
ALPHA10 | Centralina Actorix modello Standard 10 per max 18 Actorix V.230 | a richiesta
ALPHA06 | Centralina Actorix modello Standard 06 per max 15 Actorix V.230 | a richiesta
Pag.17

## Finale
SPESE DI TRASPORTO |  | AGORÁ
Per importi di fornitura inferiori a 250 euro | Addebito 10 euro per spese amministrative
Spedizione in porto franco con addebito al costo
Per importi di fornitura inferiori a 500 euro | Spedizione in porto franco con addebito al costo
Per importi di fornitura inferiori a 1.000 euro | Spedizione in porto franco con addebito del 5%
Per importi di fornitura inferiori a 2.500 euro | Spedizione in porto franco con addebito del 4%
Per importi di fornitura inferiori a 4.000 euro | Spedizione in porto franco con addebito del 3%
Per importi di fornitura inferiori a 6.000 euro | Spedizione in porto franco con addebito del 2%
Per importi di fornitura superiori a 6.000 euro | Spedizione in porto franco con addebito del 1%
Per spedizioni di solo cassette | Spedizione in porto franco con addebito al costo
Sede amministrativa ed operativa: AGORÁ S.r.l. | Sede legale: AGORÁ S.r.l.
Via Fante d'Italia N.97 | Via Chiesa N.51
31040 Giavera del Montello (TV) | 44124 Ferrara (FE)
P.I.04036520403 - C.F.04036520403
Tel. 0422 874316 - Fax. 0422 876278
info@agorainox.com | Codice Univoco USAL8PV
agoradepositotv@gmail.com | agorainox@pec.it
www.agorainox.com