## TESTA
AGORÁ
LISTINO
2025
REGOLAZIONI PUNTO FISSO
Agora' srl
Sede Amministrativa: Via fante d'Italia N.97
31040 Giavera del Montello (TV)
P.I.04036520403 - C.F.04036520403
Tel.0422 874316 - Fax.0422 876270
info@agorainox.com - agoradepositotv@gmail.com
Sede Legale: Via Chiesa N.51
44124 Ferrara (FE)

## Pag. 2
| Regolazioni a Punto Fisso | 2025 | AGORÁ
Capitolo 4 | REGOLAZIONI A PUNTO FISSO MOD. PF
Regolazione punto fisso a temperatura scorrevole - Testa termostatica regolabile 20°-50°C. con capillare.
Bocchelli girevoli Dn 1'' lato caldaia - bocchello girevole Dn 1'' lato pompa
Tronchetto in acciaio inox sul ritorno con valvola di ritegno incorporata - N.1 Termometro
PF | Regolazione punto fisso inox senza pompa | 300.4128
Fig.2
Capitolo 4 | REGOLAZIONI A PUNTO FISSO MOD. PFC
Regolazione punto fisso a temperatura scorrevole - Testa termostatica regolabile 20°-50°C. con capillare.
Bocchelli girevoli Dn 1'' lato caldaia-bocchello girevole Dn 1'' pompa 15/60-Termostato di sicurezza ad immersione
Tronchetto in acciaio inox sul ritorno con valvola di ritegno incorporata - N.1 Termometro
PFC | Regolazione punto fisso inox con pompa Wilo Para 60 | 516.22 | WEST440150
Fig.1
Capitolo 4 | REGOLAZIONI A PUNTO FISSO MOD. PFCMAT
Regolazione punto fisso a temperatura scorrevole - Testa termostatica regolabile 20°-50°C. con capillare.
Bocchelli girevoli Dn 1'' lato caldaia-bocchello girevole Dn 1'' pompa 15/60-Termostato di sicurezza ad immersione
Tronchetto in acciaio inox sul ritorno con valvola di ritegno incorporata - N.1 Termometro
N.1 Cassetta incasso West-N.2 Valvole a sfera Dn 1''-N.1 Collettore inox alta temperatura Mod.XMAT
PFC2MAT | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60 + 2XMAT | 848.8477 | WEST550150
PFC3MAT | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60 + 3XMAT | 876.1579 | WEST550150
PFC4MAT | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60 + 4XMAT | 913.1003 | WEST660150
PFC5MAT | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60 + 5XMAT | 940.3803 | WEST660150
PFC6MAT | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60 + 6XMAT | 977.6155 | WEST770150
PFC7MAT | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60 + 7XMAT | 1004.9257 | WEST770150
PFC8MAT | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60 + 8XMAT | 1043.3321 | WEST880150
PFC9MAT | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60 + 9XMAT | 1070.6121 | WEST880150
PFC10MAT | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60 + 10XMAT | 1110.5126 | WEST990150
Fig.4
Capitolo 4 | REGOLAZIONI A PUNTO FISSO MOD. PFCMBT
Regolazione punto fisso a temperatura scorrevole - Testa termostatica regolabile 20°-50°C. con capillare.
Bocchelli girevoli Dn 1'' lato caldaia-bocchello girevole Dn 1'' pompa 15/60-Termostato di sicurezza ad immersione
Tronchetto in acciaio inox sul ritorno con valvola di ritegno incorporata - N.1 Termometro
N.1 Cassetta incasso West-N.2 Valvole a sfera Dn 1''-N.1 Collettore inox bassa temperatura Mod.XMBT
PFCMBT02 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60 + 2XMBT | 853.8762 | WEST550150
PFCMBT03 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60 + 3XMBT | 884.9802 | WEST550150
PFCMBT04 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60 + 4XMBT | 925.7466 | WEST660150
PFCMBT05 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60 + 5XMBT | 956.8507 | WEST660150
PFCMBT06 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60 + 6XMBT | 997.9099 | WEST770150
PFCMBT07 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60 + 7XMBT | 1029.014 | WEST770150
PFCMBT08 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60 + 8XMBT | 1071.2444 | WEST880150
PFCMBT09 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60 + 9XMBT | 1102.3485 | WEST880150
PFCMBT10 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60 + 10XMBT | 1146.0128 | WEST990150
PFCMBT11 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60 + 11XMBT | 1177.1168 | WEST990150
PFCMBT12 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60 + 12XMBT | 1208.2209 | WEST990150
PFCMBT13 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60 + 13XMBT | 1251.9153 | WEST1100150
PFCMBT14 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60 + 14XMBT | 1283.0194 | WEST1100150
PFCMBT15 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60 + 15XMBT | 1327.5922 | WEST1210150
PFCMBT16 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60 + 16XMBT | 1358.6963 | WEST1210150
Fig.5
Pag.2

## Pag.3
| Regolazioni a Punto Fisso | 2025 | AGORÁ
Capitolo 4 | REGOLAZIONI A PUNTO FISSO MOD. PFC2MATMBT
Regolazione punto fisso a temperatura scorrevole - Testa termostatica regolabile 20°-50°C. con capillare.
Bocchelli girevoli Dn 1'' lato caldaia-bocchello girevole Dn 1'' pompa 15/60-Termostato di sicurezza ad immersione
Tronchetto in acciaio inox sul ritorno con valvola di ritegno incorporata - N.1 Termometro
N.1 Cassetta incasso West-N.2 Valvole a sfera Dn 1''- Collettore inox Mod.XMAT02 + Collettore inox Mod.XMBT
PFC2MATMBT02 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60+2XMAT+2XMBT | 981.6804 | WEST770150
PFC2MATMBT03 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60+2XMAT+3XMBT | 1012.7845 | WEST770150
PFC2MATMBT04 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60+2XMAT+4XMBT | 1055.0149 | WEST880150
PFC2MATMBT05 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60+2XMAT+5XMBT | 1086.119 | WEST880150
PFC2MATMBT06 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60+2XMAT+6XMBT | 1129.8134 | WEST990150
PFC2MATMBT07 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60+2XMAT+7XMBT | 1160.9174 | WEST990150
PFC2MATMBT08 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60+2XMAT+8XMBT | 1204.6119 | WEST1100150
PFC2MATMBT09 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60+2XMAT+9XMBT | 1235.7159 | WEST1100150
PFC2MATMBT10 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60+2XMAT+10XMBT | 1266.7899 | WEST1100150
PFC2MATMBT11 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60+2XMAT+11XMBT | 1311.3627 | WEST1210150
PFC2MATMBT12 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60+2XMAT+12XMBT | 1342.4667 | WEST1210150
PFC2MATMBT13 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60+2XMAT+13XMBT | 1393.1884 | WEST1320150
PFC2MATMBT14 | Regolazione a punto fisso inox -pompa 15/60+2XMAT+14XMBT | 1424.2924 | WEST1320150
PFC2MATMBT15 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60+2XMAT+15XMBT | 1492.4386 | WEST1430150
PFC2MATMBT16 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60+2XMAT+16XMBT | 1509.6317 | WEST1430150
Fig.6
Capitolo 4 | REGOLAZIONI A PUNTO FISSO MOD. PFC3MATMBT
Regolazione punto fisso a temperatura scorrevole - Testa termostatica regolabile 20°-50°C. con capillare.
Bocchelli girevoli Dn 1'' lato caldaia-bocchello girevole Dn 1'' pompa 15/60-Termostato di sicurezza ad immersione
Tronchetto in acciaio inox sul ritorno con valvola di ritegno incorporata - N.1 Termometro
N.1 Cassetta incasso West-N.2 Valvole a sfera Dn 1''- Collettore inox Mod.XMAT03 + Collettore inox Mod.XMBT
PFC3MATMBT02 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60+3XMAT+2XMBT | 1008.9906 | WEST770150
PFC3MATMBT03 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60+3XMAT+3XMBT | 1051.221 | WEST880150
PFC3MATMBT04 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60+3XMAT+4XMBT | 1082.325 | WEST880150
PFC3MATMBT05 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60+3XMAT+5XMBT | 1126.0195 | WEST990150
PFC3MATMBT06 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60+3XMAT+6XMBT | 1157.1235 | WEST990150
PFC3MATMBT07 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60+3XMAT+7XMBT | 1188.2276 | WEST990150
PFC3MATMBT08 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60+3XMAT+8XMBT | 1231.922 | WEST1100150
PFC3MATMBT09 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60+3XMAT+9XMBT | 1263.0261 | WEST1100150
PFC3MATMBT10 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60+3XMAT+10XMBT | 1307.5688 | WEST1210150
PFC3MATMBT11 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60+3XMAT+11XMBT | 1338.6728 | WEST1210150
PFC3MATMBT12 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60+3XMAT+12XMBT | 1369.7769 | WEST1210150
PFC3MATMBT13 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60+3XMAT+13XMBT | 1420.4985 | WEST1320150
PFC3MATMBT14 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60+3XMAT+14XMBT | 1474.7338 | WEST1430150
PFC3MATMBT15 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60+3XMAT+15XMBT | 1505.8378 | WEST1430150
PFC3MATMBT16 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60+3XMAT+16XMBT | 1536.9419 | WEST1430150
1)Sonda di temperatura |  |  | Fig.7
2)Elettropompa Wilo Para 60
3)Regolatore e misuratore portata
4)Termostato di sicurezza
5)Valvola sfogo aria
6)Collettore alta temperatura
7)Valvola di non ritorno
8)Valvola termostatica
9)Valvola regolazione a volantino
10)Valvola di scarico
Pag.3

## Pag. 4
| Regolazioni a Punto Fisso | 2025 | AGORÁ
Capitolo 4 | REGOLAZIONI A PUNTO FISSO MOD. PFC4MATMBT
Regolazione punto fisso a temperatura scorrevole - Testa termostatica regolabile 20°-50°C. con capillare.
Bocchelli girevoli Dn 1'' lato caldaia-bocchello girevole Dn 1'' pompa 15/60-Termostato di sicurezza ad immersione
Tronchetto in acciaio inox sul ritorno con valvola di ritegno incorporata - N.1 Termometro
N.1 Cassetta incasso West-N.2 Valvole a sfera Dn 1''- Collettore inox Mod.XMAT04 + Collettore inox Mod.XMBT
PFC4MATMBT02 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60+4XMAT+2XMBT | 1047.397 | WEST880150
PFC4MATMBT03 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60+4XMAT+3XMBT | 1078.501 | WEST880150
PFC4MATMBT04 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60+4XMAT+4XMBT | 1122.1955 | WEST990150
PFC4MATMBT05 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60+4XMAT+5XMBT | 1153.2995 | WEST990150
PFC4MATMBT06 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60+4XMAT+6XMBT | 1196.994 | WEST1100150
PFC4MATMBT07 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60+4XMAT+7XMBT | 1228.098 | WEST1100150
PFC4MATMBT08 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60+4XMAT+8XMBT | 1259.202 | WEST1100150
PFC4MATMBT09 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60+4XMAT+9XMBT | 1303.7749 | WEST1210150
PFC4MATMBT10 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60+4XMAT+10XMBT | 1334.8488 | WEST1210150
PFC4MATMBT11 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60+4XMAT+11XMBT | 1385.5705 | WEST1320150
PFC4MATMBT12 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60+4XMAT+12XMBT | 1416.6745 | WEST1320150
PFC4MATMBT13 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60+4XMAT+13XMBT | 1447.7785 | WEST1320150
PFC4MATMBT14 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60+4XMAT+14XMBT | 1502.0138 | WEST1430150
PFC4MATMBT15 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60+4XMAT+15XMBT | 1533.1178 | WEST1430150
PFC4MATMBT16 | Regolazione a punto fisso inox - pompa 15/60+4XMAT+16XMBT | 1564.2219 | WEST1430150
Fig.8
1)Sonda di temperatura
2)Elettropompa Wilo Para 60
3)Regolatore e misuratore portata
4)Termostato di sicurezza
5)Valvola sfogo aria
6)Collettore alta temperatura
7)Valvola di non ritorno
8)Valvola termostatica
9)Valvola regolazione a volantino
10)Valvola di scarico
Pag.4

## Pag.5
| Regolazioni a Punto Fisso | 2025 | AGORÁ
Capitolo 4 | REGOLAZIONI A PUNTO FISSO MOD. PFNP VERTICALE
Regolazione punto fisso a temperatura scorrevole
Mandata con valvola termostatica regolabile 20°-50°C. con capillare-pompa 15/60
tronchetto in acciaio inox con valvola di ritegno - regolazione micrometrica con By-pass
Ritorno - Valvola regolazione portata - tronchetto in acciaio inox - N.1 termometro
PFNP | Regolazione punto fisso inox pompa 15/60 - con termostato sic. contatto | 604.4395 | WEST440110
Fig.9
Capitolo 4 | REGOLAZIONI A PUNTO FISSO MOD. PFCNMAT
Regolazione punto fisso a temperatura scorrevole
Mandata con valvola termostatica regolabile 20°-50°C. con capillare-pompa 15/60
tronchetto in acciaio inox con valvola di ritegno - regolazione micrometrica con By-pass
Ritorno - Valvola regolazione portata - tronchetto in acciaio inox - N.1 termometro
termostato di sicurezza a taratura fissa 50°C. - N.2 valvole a sfera Dn 1'' -
N.1 Cassetta incasso West - collettore inox alta temperatura Mod. XMAT
PFCN2MAT | Regolazione a punto fisso inox-verticale-pompa 15/60 + 2XMAT | 932.9645 | WEST660110
PFCN3MAT | Regolazione a punto fisso inox-verticale-pompa 15/60 + 3XMAT | 960.2747 | WEST660110
PFCN4MAT | Regolazione a punto fisso inox-verticale-pompa 15/60 + 4XMAT | 997.2171 | WEST770110
PFCN5MAT | Regolazione a punto fisso inox-verticale-pompa 15/60 + 5XMAT | 1024.4971 | WEST770110
PFCN6MAT | Regolazione a punto fisso inox-verticale-pompa 15/60 + 6XMAT | 1061.4395 | WEST880110
PFCN7MAT | Regolazione a punto fisso inox-verticale-pompa 15/60 + 7XMAT | 1088.7497 | WEST880110
PFCN8MAT | Regolazione a punto fisso inox-verticale-pompa 15/60 + 8XMAT | 1126.8633 | WEST990110
PFCN9MAT | Regolazione a punto fisso inox-verticale-pompa 15/60 + 9XMAT | 1154.1433 | WEST990110
PFCN10MAT | Regolazione a punto fisso inox-verticale-pompa 15/60 + 10XMAT | 1193.751 | WEST1100110
Fig.10
Capitolo 4 | REGOLAZIONI A PUNTO FISSO MOD. PFCNMBT
Regolazione punto fisso a temperatura scorrevole
Mandata con valvola termostatica regolabile 20°-50°C. con capillare-pompa 15/60
tronchetto in acciaio inox con valvola di ritegno - regolazione micrometrica con By-pass
Ritorno - Valvola regolazione portata - tronchetto in acciaio inox - N.1 termometro
termostato di sicurezza a taratura fissa 50°C. - N.2 valvole a sfera Dn 1'' -
N.1 Cassetta incasso West - collettore inox bassa temperatura Mod.XMBT
PFCNMBT02 | Regolazione a punto fisso inox-verticale-pompa 15/60 + 2XMBT | 937.993 | WEST660110
PFCNMBT03 | Regolazione a punto fisso inox-verticale-pompa 15/60 + 3XMBT | 969.097 | WEST660110
PFCNMBT04 | Regolazione a punto fisso inox-verticale-pompa 15/60 + 4XMBT | 1009.8634 | WEST770110
PFCNMBT05 | Regolazione a punto fisso inox-verticale-pompa 15/60 + 5XMBT | 1040.9675 | WEST770110
PFCNMBT06 | Regolazione a punto fisso inox-verticale-pompa 15/60 + 6XMBT | 1081.7339 | WEST880110
PFCNMBT07 | Regolazione a punto fisso inox-verticale-pompa 15/60 + 7XMBT | 1112.838 | WEST880110
PFCNMBT08 | Regolazione a punto fisso inox-verticale-pompa 15/60 + 8XMBT | 1154.7756 | WEST990110
PFCNMBT09 | Regolazione a punto fisso inox-verticale-pompa 15/60 + 9XMBT | 1185.8797 | WEST990110
PFCNMBT10 | Regolazione a punto fisso inox-verticale-pompa 15/60 + 10XMBT | 1229.2512 | WEST1100110
PFCNMBT11 | Regolazione a punto fisso inox-verticale-pompa 15/60 + 11XMBT | 1260.3552 | WEST1100110
PFCNMBT12 | Regolazione a punto fisso inox-verticale-pompa 15/60 + 12XMBT | 1291.4593 | WEST1100110
PFCNMBT13 | Regolazione a punto fisso inox-verticale-pompa 15/60 + 13XMBT | 1334.8609 | WEST1210110
PFCNMBT14 | Regolazione a punto fisso inox-verticale-pompa 15/60 + 14XMBT | 1365.965 | WEST1210110
PFCNMBT15 | Regolazione a punto fisso inox-verticale-pompa 15/60 + 15XMBT | 1410.245 | WEST1320110
PFCNMBT16 | Regolazione a punto fisso inox-verticale-pompa 15/60 + 16XMBT | 1441.3491 | WEST1320110
Pag.5

## Pag. 6
| Regolazioni a Punto Fisso | 2025 | AGORÁ
Capitolo 4 | REGOLAZIONI A PUNTO FISSO MOD. PFCN2MATMBT
Regolazione punto fisso a temperatura scorrevole
Mandata con valvola termostatica regolabile 20°-50°C. con capillare-pompa 15/60
tronchetto in acciaio inox con valvola di ritegno - regolazione micrometrica con By-pass
Ritorno - Valvola regolazione portata - tronchetto in acciaio inox - N.1 termometro
termostato di sicurezza ataratura fissa 50°C. - N.2 valvole a sfera Dn 1'' -
N.1 Cassetta incasso West - collettore inox Mod.XAT02 + collettore inox Mod.XMBT
PFCN2MATMBT02 | Regolazione punto fisso inox-vert.-pompa 15/60+2XMAT+2XMBT | 1065.5044 | WEST770110
PFCN2MATMBT03 | Regolazione punto fisso inox-vert.-pompa 15/60+2XMAT+3XMBT | 1096.6085 | WEST880110
PFCN2MATMBT04 | Regolazione punto fisso inox-vert.-pompa 15/60+2XMAT+4XMBT | 1138.5461 | WEST990110
PFCN2MATMBT05 | Regolazione punto fisso inox-vert.-pompa 15/60+2XMAT+5XMBT | 1169.6502 | WEST990110
PFCN2MATMBT06 | Regolazione punto fisso inox-vert.-pompa 15/60+2XMAT+6XMBT | 1213.0518 | WEST990110
PFCN2MATMBT07 | Regolazione punto fisso inox-vert.-pompa 15/60+2XMAT+7XMBT | 1244.1558 | WEST1100110
PFCN2MATMBT08 | Regolazione punto fisso inox-vert.-pompa 15/60+2XMAT+8XMBT | 1287.5575 | WEST1100110
PFCN2MATMBT09 | Regolazione punto fisso inox-vert.-pompa 15/60+2XMAT+9XMBT | 1318.6615 | WEST1210110
PFCN2MATMBT10 | Regolazione punto fisso inox-vert.-pompa 15/60+2XMAT+10XMBT | 1349.7355 | WEST1210110
PFCN2MATMBT11 | Regolazione punto fisso inox-vert.-pompa 15/60+2XMAT+11XMBT | 1394.0155 | WEST1320110
PFCN2MATMBT12 | Regolazione punto fisso inox-vert.-pompa 15/60+2XMAT+12XMBT | 1425.1195 | WEST1320110
PFCN2MATMBT13 | Regolazione punto fisso inox-vert.-pompa 15/60+2XMAT+13XMBT | 1475.5484 | WEST1320110
PFCN2MATMBT14 | Regolazione punto fisso inox-vert.-pompa 15/60+2XMAT+14XMBT | 1506.6524 | WEST1430110
PFCN2MATMBT15 | Regolazione punto fisso inox-vert.-pompa 15/60+2XMAT+15XMBT | 1570.6994 | WEST1430110
PFCN2MATMBT16 | Regolazione punto fisso inox-vert.-pompa 15/60+2XMAT+16XMBT | 1591.9917 | WEST1430110
Fig.12
Capitolo 4 | REGOLAZIONI A PUNTO FISSO MOD. PFCN3MATMBT
Regolazione punto fisso a temperatura scorrevole
Mandata con valvola termostatica regolabile 20°-50°C. con capillare-pompa 15/60
tronchetto in acciaio inox con valvola di ritegno - regolazione micrometrica con By-pass
Ritorno - Valvola regolazione portata - tronchetto in acciaio inox - N.1 termometro
termostato di sicurezza a taratura fissa 50°C. - N.2 valvole a sfera Dn 1'' -
N.1 Cassetta incasso West - collettore inox Mod.XMAT03 + collettore inox Mod.XMBT
PFCN3MATMBT02 | Regolazione P.Fisso inox-verticale-pompa 15/60+3XMAT+2XMBT | 1092.8146 | WEST880110
PFCN3MATMBT03 | Regolazione P.Fisso inox-verticale-pompa 15/60+3XMAT+3XMBT | 1134.7522 | WEST990110
PFCN3MATMBT04 | Regolazione P.Fisso inox-verticale-pompa 15/60+3XMAT+4XMBT | 1165.8562 | WEST990110
PFCN3MATMBT05 | Regolazione P.Fisso inox-verticale-pompa 15/60+3XMAT+5XMBT | 1209.2579 | WEST1100110
PFCN3MATMBT06 | Regolazione P.Fisso inox-verticale-pompa 15/60+3XMAT+6XMBT | 1240.3619 | WEST1100110
PFCN3MATMBT07 | Regolazione P.Fisso inox-verticale-pompa 15/60+3XMAT+7XMBT | 1271.466 | WEST1210110
PFCN3MATMBT08 | Regolazione P.Fisso inox-verticale-pompa 15/60+3XMAT+8XMBT | 1314.8676 | WEST1210110
PFCN3MATMBT09 | Regolazione P.Fisso inox-verticale-pompa 15/60+3XMAT+9XMBT | 1345.9717 | WEST1320110
PFCN3MATMBT10 | Regolazione P.Fisso inox-verticale-pompa 15/60+3XMAT+10XMBT | 1390.2216 | WEST1320110
PFCN3MATMBT11 | Regolazione P.Fisso inox-verticale-pompa 15/60+3XMAT+11XMBT | 1421.3256 | WEST1430110
PFCN3MATMBT12 | Regolazione P.Fisso inox-verticale-pompa 15/60+3XMAT+12XMBT | 1452.4297 | WEST1430110
PFCN3MATMBT13 | Regolazione P.Fisso inox-verticale-pompa 15/60+3XMAT+13XMBT | 1502.8585 | WEST1430110
PFCN3MATMBT14 | Regolazione P.Fisso inox-verticale-pompa 15/60+3XMAT+14XMBT | 1557.0938 | WEST1430110
PFCN3MATMBT15 | Regolazione P.Fisso inox-verticale-pompa 15/60+3XMAT+15XMBT | 1588.1978 | WEST1430110
PFCN3MATMBT16 | Regolazione P.Fisso inox-verticale-pompa 15/60+3XMAT+16XMBT | 1619.3019 | WEST1430110
1)Sonda di temperatura |  |  | Fig.13
2)Elettropompa Wilo Para 60
3)Regolatore e misuratore portata
4)Termostato di sicurezza
5)Valvola sfogo aria
6)Collettore alta temperatura
7)Valvola di non ritorno
8)Valvola termostatica
9)Valvola regolazione a volantino
10)Valvola di scarico
11)By-Pass manuale bassa temperatura
Pag.6

## Pag.7
| Regolazioni a Punto Fisso | 2025 | AGORÁ
Capitolo 4 | REGOLAZIONI A PUNTO FISSO MOD. PFCN4MATMBT
Regolazione punto fisso a temperatura scorrevole
Mandata con valvola termostatica regolabile 20°-50°C. con capillare-pompa 15/60
tronchetto in acciaio inox con valvola di ritegno - regolazione micrometrica con By-pass
Ritorno - Valvola regolazione portata - tronchetto in acciaio inox - N.1 termometro
termostato di sicurezza a taratura fissa 50°C. - N.2 valvole a sfera Dn 1'' -
N.1 Cassetta incasso West - collettore inox Mod.XMAT04 + collettore inox Mod.XMBT
PFCN4MATMBT02 | Regolazione P.Fisso inox-verticale-pompa 15/60+4XMAT+2XMBT | 1130.9282 | WEST990110
PFCN4MATMBT03 | Regolazione P.Fisso inox-verticale-pompa 15/60+4XMAT+3XMBT | 1162.0322 | WEST990110
PFCN4MATMBT04 | Regolazione P.Fisso inox-verticale-pompa 15/60+4XMAT+4XMBT | 1205.4339 | WEST1100110
PFCN4MATMBT05 | Regolazione P.Fisso inox-verticale-pompa 15/60+4XMAT+5XMBT | 1236.5379 | WEST1100110
PFCN4MATMBT06 | Regolazione P.Fisso inox-verticale-pompa 15/60+4XMAT+6XMBT | 1279.9396 | WEST1210110
PFCN4MATMBT07 | Regolazione P.Fisso inox-verticale-pompa 15/60+4XMAT+7XMBT | 1311.0436 | WEST1210110
PFCN4MATMBT08 | Regolazione P.Fisso inox-verticale-pompa 15/60+4XMAT+8XMBT | 1342.1476 | WEST1320110
PFCN4MATMBT09 | Regolazione P.Fisso inox-verticale-pompa 15/60+4XMAT+9XMBT | 1386.4277 | WEST1320110
PFCN4MATMBT10 | Regolazione P.Fisso inox-verticale-pompa 15/60+4XMAT+10XMBT | 1417.5016 | WEST1430110
PFCN4MATMBT11 | Regolazione P.Fisso inox-verticale-pompa 15/60+4XMAT+11XMBT | 1467.9305 | WEST1430110
PFCN4MATMBT12 | Regolazione P.Fisso inox-verticale-pompa 15/60+4XMAT+12XMBT | 1499.0345 | WEST1430110
PFCN4MATMBT13 | Regolazione P.Fisso inox-verticale-pompa 15/60+4XMAT+13XMBT | 1530.1385 | WEST1430110
PFCN4MATMBT14 | Regolazione P.Fisso inox-verticale-pompa 15/60+4XMAT+14XMBT | 1584.3738 | WEST1430110
PFCN4MATMBT15 | Regolazione P.Fisso inox-verticale-pompa 15/60+4XMAT+15XMBT | 1615.4778 | WEST1430110
PFCN4MATMBT16 | Regolazione P.Fisso inox-verticale-pompa 15/60+4XMAT+16XMBT | 1646.5819 | WEST1430110
Fig.14
1)Sonda di temperatura
2)Elettropompa Wilo Para 60
3)Regolatore e misuratore portata
4)Termostato di sicurezza
5)Valvola sfogo aria
6)Collettore alta temperatura
7)Valvola di non ritorno
8)Valvola termostatica
9)Valvola regolazione a volantino
10)Valvola di scarico
11)By-Pass manuale bassa temperatura
Pag.7

## Pag.8
| Regolazioni a Punto Fisso | 2025 | AGORÁ
Capitolo 4 | REGOLAZIONI A PUNTO FISSO MOD. M2
Regolazione punto fisso a temperatura scorrevole
Mandata con valvola termostatica regolabile 20°-50°C. con capillare-pompa WILO PARA 60
tronchetto in acciaio inox con valvola di ritegno - regolazione micrometrica con By-pass
Ritorno - Valvola regolazione portata - tronchetto in acciaio inox - N.1 termometro
termostato di sicurezza a taratura fissa 50°C.
M2 | Regolazione punto fisso inox con pompa Wilo Para 60 | 378.3172 | WEST440110
Fig.15
Capitolo 4 | REGOLAZIONI A PUNTO FISSO MOD. M2
Regolazione punto fisso a temperatura scorrevole
Mandata con valvola termostatica regolabile 20°-50°C. con capillare-pompa 15/60
tronchetto in acciaio inox con valvola di ritegno - regolazione micrometrica con By-pass
Ritorno - Valvola regolazione portata - tronchetto in acciaio inox - N.1 termometro
termostato di sicurezza a taratura fissa 50°C. - N.2 valvole a sfera Dn 1'' -
N.1 Cassetta incasso West - collettore inox bassa temperatura Mod.XMBT
M2MBT02 | Regolazione a punto fisso inox-M2-Pompa PARA + 2XMBT | 739.1332 | WEST660110
M2MBT03 | Regolazione a punto fisso inox-M2-Pompa PARA + 3XMBT | 770.2372 | WEST660110
M2MBT04 | Regolazione a punto fisso inox-M2-Pompa PARA + 4XMBT | 811.0036 | WEST770110
M2MBT05 | Regolazione a punto fisso inox-M2-Pompa PARA + 5XMBT | 842.1077 | WEST770110
M2MBT06 | Regolazione a punto fisso inox-M2-Pompa PARA + 6XMBT | 884.0453 | WEST880110
M2MBT07 | Regolazione a punto fisso inox-M2-Pompa PARA + 7XMBT | 915.1494 | WEST880110
M2MBT08 | Regolazione a punto fisso inox-M2-Pompa PARA + 8XMBT | 958.551 | WEST990110
M2MBT09 | Regolazione a punto fisso inox-M2-Pompa PARA + 9XMBT | 989.6551 | WEST990110
M2MBT10 | Regolazione a punto fisso inox-M2-Pompa PARA + 10XMBT | 1033.0266 | WEST1100110
M2MBT11 | Regolazione a punto fisso inox-M2-Pompa PARA + 11XMBT | 1064.1306 | WEST1100110
M2MBT12 | Regolazione a punto fisso inox-M2-Pompa PARA + 12XMBT | 1095.2347 | WEST1100110
M2MBT13 | Regolazione a punto fisso inox-M2-Pompa PARA + 13XMBT | 1139.5147 | WEST1210110
M2MBT14 | Regolazione a punto fisso inox-M2-Pompa PARA + 14XMBT | 1170.6188 | WEST1210110
M2MBT15 | Regolazione a punto fisso inox-M2-Pompa PARA + 15XMBT | 1221.0476 | WEST1320110
M2MBT16 | Regolazione a punto fisso inox-M2-Pompa PARA + 16XMBT | 1252.1516 | WEST1320110
Fig.16
Capitolo 4 | ACCESSORI PER REGOLAZIONI A PUNTO FISSO
TD | Testa termostatica per regolazione punto fisso - 20-50°C. | 102.7591
TI50 | Termostato sicurezza ad immersione taratura fissa 50°C. | 23.96
SC1 | Scatola collegamento termostato/pompa | 3.6
WI60 | Pompa Wilo elettronica Para 60 interasse 130mm. Dn 1'' | 174.2507
Circolatore ad alta efficienza a rotore bagnato pilotato da un motore sincrono a magneti permanenti - bassa rumorosità
Circolatore completamente automatico adatto per impianti riscaldamento/condizionamento a portata variabile
Indice di efficienza energetica EEI 0,20 - Display ottimizzato
Interasse 130mm. Attacchi Dn 1'' - voltaggio 1x230
Fig.17
Pag.8

## Finale
SPESE DI TRASPORTO |  | AGORÁ
Per importi di fornitura inferiori a 250 euro | Addebito 10 euro per spese amministrative
Spedizione in porto franco con addebito al costo
Per importi di fornitura inferiori a 500 euro | Spedizione in porto franco con addebito al costo
Per importi di fornitura inferiori a 1.000 euro | Spedizione in porto franco con addebito del 5%
Per importi di fornitura inferiori a 2.500 euro | Spedizione in porto franco con addebito del 4%
Per importi di fornitura inferiori a 4.000 euro | Spedizione in porto franco con addebito del 3%
Per importi di fornitura inferiori a 6.000 euro | Spedizione in porto franco con addebito del 2%
Per importi di fornitura superiori a 6.000 euro | Spedizione in porto franco con addebito del 1%
Per spedizioni di solo cassette | Spedizione in porto franco con addebito al costo
Sede amministrativa ed operativa: AGORÁ S.r.l. | Sede legale: AGORÁ S.r.l.
Via Fante d'Italia N.97 | Via Chiesa N.51
31040 Giavera del Montello (TV) | 44124 Ferrara (FE)
P.I.04036520403 - C.F.04036520403
Tel. 0422 874316 - Fax. 0422 876278
info@agorainox.com | Codice Univoco USAL8PV
agoradepositotv@gmail.com | agorainox@pec.it
www.agorainox.com