## TESTA
AGORÁ
CATALOGO TECNICO
2025
CONCENTRATORE DATI
Agora' srl
Sede Amministrativa: Via fante d'Italia N.97
31040 Giavera del Montello (TV)
P.I.04036520403 - C.F.04036520403
Tel.0422 874316 - Fax.0422 876270
info@agorainox.com - agoradepositotv@gmail.com
Sede Legale: Via Chiesa N.51
44124 Ferrara (FE)

## Pag.2.
Contatori acqua fredda a getto unico - quadrante asciutto | AGORÁ
ZGCC / ZGCF
Il contatore ZGCC/ ZGCF è un contatore getto unico con orologeria a 8 rulli modularii accoppiamento magnetico protetto.
Il vantaggio di questo prodotto è rappresentato dalla sua forma estremamente compatta: grazie all’altezza
ridotta, il contatore si adatta senza difficoltà a qualsiasi situazione installativa.
Il contatore ZGCC- / ZGCF assicura una lettura affidabile dei dati per il consumo individuale.
Il disco modulatore consente una scansione dati elettronica non soggetta a interferenze esterne,
elemento base per la telelettura via radio dei dati con LoRaWAN® o wM-Bus (secondo lo standard OMS).
È possibile anche un modulo combinato M-Bus/impulsi.
Caratteristiche tecniche in sintesi
■ Contatore a getto singolo e quadrante asciutto con accoppiamento magnetico protetto
■ Con 8 rulli numeratori e disco modulatore
(≥1l/imp.), per una scansione dati elettronica non soggetta a interferenze esterne, elemento base per la
telelettura via radio (wM-Bus, LPWAN), M-Bus o impulsiva
■ possibile installazione orizzontale e verticale, anche per tubazioni a flusso ascendente e discendente
■ Finestra di lettura in plastica resistente ai raggi UV
■ corpo in ottone conforme alla UBA list dell'Agenzia federale tedesca per l'ambiente
■ Orologeria girevole a 355°
■ pressione di esercizio MAp 16
■ certificato MlD
Opzioni per la telelettura
■ Di serie con interfaccia di comunicazione per modulo
EDc (Electronic Data capture):
– Modulo radio lpWAN-EDc (868 MHz) per loRaWAN®
– Modulo radio EDC wireless M-Bus secondo lo standard OMs (868 MHz), EN 13757-4
– Modulo combinato EDc M-Bus e a impulsi
Campi applicativi
■ per la misurazione del consumo di acqua potabile fredda e pulita o di acqua domestica fino a 30 ºc (ZGCF)
■ per la misurazione del consumo di acqua potabile calda e pulita o di acqua domestica fino a 90 ºc (ZGCC)

## Pag.3.
Contatori acqua fredda getto multiplo - quadrante asciutto | AGORÁ
Il modello MTKD=GFO è realizzato con la nuova orologeria D di ZENNER ed è disponibile
in versione: MTKD-N=GFO con 7 rulli numeratori e indicatore magnetico per il contatto reed,
Si possono ottenere precisi risultati di misurazione anche in presenza di variazioni della qualità dell’acqua
o in difficili situazioni di installazione.
Caratteristiche tecniche in sintesi
■ Finestra di lettura in plastica di alta qualità resistente ai raggi UV
■ Orologeria a quadrante asciutto con protezione magnetica
■ Ghiera girevole e serigrafabile individualmente
■ Temperatura di esercizio fino a 30°C
■ Pressione di esercizio PN 16
■ Adatto per installazione orizzontale e verticale
■ L’orologeria è disponibile anche nella versione in rame (IP68)
■ Campo display da 0,1lt. a 99999 m³.
■ Il modello MTKD-N=GFO è predisposto per installare a posteriori il contatto reed per la tele lettura
■ Valore impulsivo standard 10 lt/imp., su richiesta 1 lt/Imp.
■ Conforme alla normativa MID
Pag.3

## Pag.4.
Contatori acqua calda getto multiplo - quadrante asciutto | AGORÁ
Il modello MTWD=GCO è realizzato con la nuova orologeria D di ZENNER ed è disponibile
in versione: MTWD-N=GCO con 7 rulli numeratori e indicatore magnetico per il contatto reed,
Si possono ottenere precisi risultati di misurazione anche in presenza di variazioni della qualità dell’acqua
o in difficili situazioni di installazione.
Caratteristiche tecniche in sintesi
■ Finestra di lettura in plastica di alta qualità resistente ai raggi UV
■ Orologeria a quadrante asciutto con protezione magnetica
■ Ghiera girevole e serigrafabile individualmente
■ Temperatura di esercizio fino a )0°C
■ Pressione di esercizio PN 16
■ Adatto per installazione orizzontale e verticale
■ L’orologeria è disponibile anche nella versione in rame (IP68)
■ Campo display da 0,1lt. a 99999 m³.
■ Il modello MTWD-N=GFO è predisposto per installare a posteriori il contatto reed per la tele lettura
■ Valore impulsivo standard 10 lt/imp., su richiesta 1 lt/Imp.
■ Conforme alla normativa MID
Dati tecnici
Pag.4

## Pag.5.
Contatori acqua calda Ascendente - quadrante asciutto | AGORÁ
II gruppo misuratore a quadrante asciutto con corpo per tubazione a flusso ascendente è disponibiIe per I’instaIIazione in tubazioni verticaIi a flusso
acendente.
Il modello MCFCCA è provvisto della nuova orologeria –D di ZENNER ed è disponibile in 2 modelli : MCFCCA con 7 rulli numeratori e indicatore
magnetico per uscita impulsiva. MCFCCAR con 8 rulli numeratori e disco modulatore per trasmissione radio, M-Bus o impulsiva.
Rispetto ai contatori standard montati verticalmente l’orologeria può con- tinuare a lavorare in posizione orizzontale. In questo modo i cuscinetti
vengono scaricati al massimo e ne consegue una garanzia di stabilità di misurazione nel tempo.
Caratteristiche tecniche in sintesi
■ Orologeria a quadrante asciutto con protezione magnetica
■ Ghiera girevole e serigrafabile individualmente
■ Finestra di lettura in plastica di alta qualità resistente ai raggi UV
■ Temperatura di esercizio fino a 90°C
■ Pressione di esercizio PN 16
■ Adatto per installazione in tubazione verticale
■ L’orologeria è disponibile anche nella versione in rame (IP68)
■ Campo display da 0,1lt. a 99999 m³.
■ Il modello MCFCCA è predisposto per installare a posteriori il contatto reed per la tele lettura
■ Valore impulsivo standard 10 lt/imp., su richiesta 1 lt/Imp.
■ Modello MCGCCA con disco modulatore
■ Conforme alla normativa MID
Contatori acqua calda Discendente - quadrante asciutto
II gruppo misuratore a quadrante asciutto con corpo per tubazione a flusso dscendente è disponibiIe per I’instaIIazione in tubazioni verticaIi a flusso
dicendente.
Il modello MCFCCD è provvisto della nuova orologeria –D di ZENNER ed è disponibile in 2 modelli : MCFCCD con 7 rulli numeratori e indicatore
magnetico per uscita impulsiva. MCFCCDR con 8 rulli numeratori e disco modulatore per trasmissione radio, M-Bus o impulsiva.
Rispetto ai contatori standard montati verticalmente l’orologeria può con- tinuare a lavorare in posizione orizzontale. In questo modo i cuscinetti
vengono scaricati al massimo e ne consegue una garanzia di stabilità di misurazione nel tempo.
Caratteristiche tecniche in sintesi
■ Orologeria a quadrante asciutto con protezione magnetica
■ Ghiera girevole e serigrafabile individualmente
■ Finestra di lettura in plastica di alta qualità resistente ai raggi UV
■ Temperatura di esercizio fino a 90°C
■ Pressione di esercizio PN 16
■ Adatto per installazione in tubazione verticale
■ L’orologeria è disponibile anche nella versione in rame (IP68)
■ Campo display da 0,1lt. a 99999 m³.
■ Il modello MCFCCD è predisposto per installare a posteriori il contatto reed per la tele lettura
■ Valore impulsivo standard 10 lt/imp., su richiesta 1 lt/Imp.
■ Modello MCFCCD con disco modulatore
■ Conforme alla normativa MID
Pag.5

## Pag.6.
Contacalorie compatto getto unico ZELSIUS | AGORÁ
Contatore di calorie e frigorie con volumetrica a getto unico
Un’innovativa tecnica di misurazione abbinata alla più moderna elettronica
per misurare anche i minimi consumi caratterizzano il zelsius compatto
Provvisto di una volumetrica a getto unico e di un’elettronica non soggetta
a interferenze esterne il Zelsius C5 compatto installato mediante bocchettoni
si può sostituire facilmente.
Dimensioni di collegamento
Portata nominale qp m3/h 0,6 - 1,5 - 2,5
Diametro nominale DN mm 15 - 15 - 20
Lunghezza cassa EAS L mm 110 110 130
Altezza H1 mm 40 - 40 - 40
Spazio min. necessario per l’installazione = 30 mm
Dimensioni
Altezza variante compatta:
Hmax = 55 mm
Emax = 21 mm
Altezza variante Combi (H1+H2):
Hmax = 65 mm
Emax = 21 mm
Pag.6

## Pag.7.
Contacalorie compatto getto unico ZELSIUS | AGORÁ
Composto da: parte elettronica, volumetrica a getto unico, sonde di temperatura
Descrizione generale: Parte elettronica
. Parte elettronica regolata da un microprocessore
. Batteria di 6 anni (su richiesta 11 anni)
. Approvazione MID secondo EN1434
. Interfaccia ottica di serie (ZVEI, IrDA)
. Autodiagnosi integrata con indicazione di stato
. Campo temperatura 0°C fino a 105°C
. Campo differenza di temperatura 3K fino a 80K
. Sensibilità di misurazione 0,01°C
. Display a cristalli liquidi con indicazione dell‘energia, del volume, della
temperatura della mandata e del ritorno, della differenza di temperatura, della portata e della potenza
. Giorno fisso programmabile
. Memorizzazione di tutti i valori mensili con la data di tutto il periodo di funzionamento
. Ampia memoria per i valori di portata, potenza ed altri parametri
Sonde di temperatura
. Tipo PT 1000; lunghezza 45 mm
. Diametro 5,0 mm (su richiesta 5,2 mm o DS secondo EN 1434)
. Cavo resistente alla temperatura lunghezza 1,5m (su richiesta 5 mt.)
. Sonda del ritorno integrata nella volumetrica (su richiesta esterna)
Volumetrica per zelsius®C5 a getto unico qp 1,5
. A getto unico
. Elettronica esente da interferenze elettromagnetiche - Campo temperatura 10 – 90°C
. Portata minima controllata metrologicamente 30 l/h
. Campo di misurazione iniziale 6 l/h
. Carico continuativo ammesso 1,5 m3/h
. Carico massimo per breve periodo 3 m3/h
. Adatto per installazione orizzontale e verticale
Portata nominale qp 1,5m3/h
Diametro nominale DN 15
Filettatura Maschio 3/4
Lunghezza 110 mm.
Classe di precisione 3
Carico massimo 3m3/h
Pressione di esercizio PN 16
Classe di protezione IP 54
Volumetrica per zelsius®C5 a getto unico qp 2,5
. A getto unico
. Elettronica esente da interferenze elettromagnetiche - Campo temperatura 10 – 90°C
. Portata minima controllata metrologicamente 50 l/h
. Campo di misurazione iniziale 12 l/h
. Carico continuativo ammesso 2,5 m3/h
. Carico massimo per breve periodo 5 m3/h
. Adatto per installazione orizzontale e verticale
Portata nominale qp 2,5m3/h
Diametro nominale DN 20
Filettatura Maschio 1"
Lunghezza 130 mm.
Classe di precisione 3
Carico massimo 5m3/h
Pressione di esercizio PN 16
Classe di protezione IP 54
Esecuzione M-Bus (EN 1434) con 3 ingressi
Versione caldo/freddo con commutazione automatica
Sonda di ritorno integrata nel corpo e sonda di mandata PT1000
Pag.7

## Pag.8.
Contacalorie compatto - ULTRASUONI ZELSIUS | AGORÁ
Contatore di calorie e frigorie con volumetrica ultrasuoni
Un’innovativa tecnica di misurazione abbinata alla più moderna elettronica
per misurare anche i minimi consumi caratterizzano il zelsius compatto
Provvisto di una volumetrica a ultrasuoni e di un’elettronica non soggetta
ad usura è stabile nel tempo, non sensibile allo sporco e in grado di misurare portate molto basse in modo affidabile.
si può sostituire facilmente.
La parte volumetrica a ultrasuoni può funzionare fino a temperature di 130°C
Pag.8

## Pag.9.
Contacalorie compatto - ULTRASUONI ZELSIUS | AGORÁ
Contatore di calorie e frigorie con volumetrica ultrasuoni
Un’innovativa tecnica di misurazione abbinata alla più moderna elettronica
per misurare anche i minimi consumi caratterizzano il zelsius compatto
Provvisto di una volumetrica a ultrasuoni e di un’elettronica non soggetta
ad usura è stabile nel tempo, non sensibile allo sporco e in grado di misurare portate molto basse in modo affidabile.
si può sostituire facilmente.
La parte volumetrica a ultrasuoni può funzionare fino a temperature di 130°C
Pag.9

## Pag.10.
Unità di calcolo Multidata WR3 | AGORÁ
Pag.10

## Pag.11.
Unità di calcolo Multidata WR3 | AGORÁ
Pag.11

## Pag.12.
Concentratore dati per lettura remota M-Bus | AGORÁ
Pag.12

## Pag.13.)
Concentratore dati per lettura remota M-Bus | AGORÁ
Pag.13

## Pag.14.
Telelettura via cavo M-Bus | AGORÁ
Per la centralizzazione dei consumi mediante una rete di comunicazione via cavo (M-Bus) è necessario commettere
il cavo di uscita del contalitri commettere il cavo di uscita del contalitri (uscita impulsiva) al contabilizzatore di calore.
Il cavo ad uscita impulsiva dei contalitri deve essere collegato alla morsettiera. Per i collegamenti vedere figura 7D.
Per Io sviluppo della rete M-Bus (concentratore dati o registratore dati) consultare le istruzÌoni fornite con gli accessori.
Tale sistema permette la gestione di tutti i consumi dell’ edificio da un unica postazione risparmiando cosi sui tempi di lettura
e proteggendo allo stesso tempo la privacy degli utenti.
ì contabilizzatori di calore dei vari Moduli d'utenza possono trasmettere i consumi tramite un segnale di comunicazione (M-BUS
I consumi possono essere letti localmente oppure da postazione remota a seconda degli accessori utilizzati.Per lo sviluppo
della rete di comunicazione M-BUS è necessaria la presenza di un concentratore disponibile come accessorio.
Pag.14
CR 0778(3)
LEG ENDA:
B=Bianco M=Marrone V=Verde
G=GiaIIo

## Pag.15.
Programmi telelettura | AGORÁ
Tale sistema permette la gestione di tutti i consumi dell’ edificio da un unica postazione risparmiando cosi sui tempi di lettura
e proteggendo allo stesso tempo la privacy degli utenti.
ì contabilizzatori di calore dei vari Moduli d'utenza possono trasmettere i consumi tramite un segnale di comunicazione (M-BUS
I consumi possono essere letti localmente oppure da postazione remota a seconda degli accessori utilizzati.Per lo sviluppo
della rete di comunicazione M-BUS è necessaria la presenza di un concentratore disponibile come accessorio.
Pag.15

## Pag.16.
Programmi telelettura | AGORÁ
Pag.16

## Pag.17.
| Contatori acqua | 2025 | AGORÁ
Capitolo 6 | Contatore acqua calda a getto unico visivo
Montaggio in qualsiasi posizione-cassa in ottone stampato comato-filtro in entrata del contatore
Orologeria 7 rulli-lettura diretta e rotante a 360°-temp.max 90°C.-press. max 16 bar-certificato MID
ZGCC15 | Contatore acqua calda getto unico Q.1,5 mc/h int.110mm - Dn 3/4
ZGCC25 | Contatore acqua calda getto unico Q.2,5 mc/h int.130mm - Dn 1''
Capitolo 6 | Contatore acqua calda a getto unico contatto REED per lettura remota K=10 l/imp. Ratio 80H40V
ZGCC15R | Contatore acqua calda getto unico REED Q.1,5 mc/h int.110mm - Dn 3/4
ZGCC25R | Contatore acqua calda getto unico REED Q.2,5 mc/h int.130mm - Dn 1''
REED
Capitolo 6 | Contatore acqua fredda a getto unico visivo
Montaggio in qualsiasi posizione-cassa in ottone stampato comato-filtro in entrata del contatore
Orologeria 7 rulli-lettura diretta e rotante a 360°-temp.max 30°C.-press. max 16 bar-certificato MID
ZGCF15 | Contatore acqua fredda getto unico Q.1,5 mc/h int.110mm - Dn 3/4
ZGCF25 | Contatore acqua fredda getto unico Q.2,5 mc/h int.130mm - Dn 1''
Capitolo 6 | Contatore acqua fredda a getto unico contatto REED per lettura remota K=10 l/imp. Ratio 80H40V
ZGCF15R | Contatore acqua fredda getto unico REED Q.1,5 mc/h int.110mm - Dn 3/4
ZGCF25R | Contatore acqua fredda getto unico REED Q.2,5 mc/h int.130mm - Dn 1''
REED
Capitolo 6 | Contatore acqua calda a getto multiplo -7 rulli protetti-contatto Reed K=10L/imp.
Montaggio in qualsiasi posizione-cassa in ottone stampato comato-filtro in entrata del contatore
Orologeria 7 rulli-lettura diretta e rotante a 360°-temp.max 90°C.-press. max 16 bar-certificato MID
GCO25R | Contatore acqua calda getto multiplo REED Q.2,5 mc/h int.165mm - Dn 1/2
GCO40R | Contatore acqua calda getto multiplo REED Q.4,0 mc/h int.190mm - Dn 3/4
GCO63R | Contatore acqua calda getto multiplo REED Q.6,3 mc/h int.260mm - Dn 1''
GCO100R | Contatore acqua calda getto multiplo REED Q.10 mc/h int.260mm - Dn 11/4
GCO160R | Contatore acqua calda getto multiplo REED Q.16 mc/h int.300mm - Dn 2'' |  | REED
Capitolo 6 | Contatore acqua fredda a getto multiplo -7 rulli protetti-predisposti contatto Reed
Montaggio in qualsiasi posizione-cassa in ottone fuso-filtro in entrata del contatore
Orologeria 7 rulli-lettura diretta e rotante a 360°-temp.max 30°C.-press. max 16 bar-certificato MID
GFO25 | Contatore acqua fredda getto multiplo Q.2,5 mc/h int.165mm - Dn 1/2
GFO40 | Contatore acqua fredda getto multiplo Q.4,0 mc/h int.190mm - Dn 3/4
GFO63 | Contatore acqua fredda getto multiplo Q.6,3 mc/h int.260mm - Dn 1''
GFO100 | Contatore acqua fredda getto multiplo Q.10 mc/h int.260mm - Dn 11/4
GFO160 | Contatore acqua fredda getto multiplo Q.16 mc/h int.300mm - Dn 2''
GFO161 | Contatore acqua fredda getto multiplo Q.25 mc/h int.260mm - Dn 21/2
Capitolo 6 | Contatore acqua freddaa a getto multiplo -7 rulli protetti-contatto Reed K=10L/imp.
Montaggio in qualsiasi posizione-cassa in ottone fuso-filtro in entrata del contatore
Orologeria 7 rulli-lettura diretta e rotante a 360°-temp.max 30°C.-press. max 16 bar-certificato MID
GFO25R | Contatore acqua fredda getto multiplo REED Q.2,5 mc/h int.165mm - Dn 1/2
GFO40R | Contatore acqua fredda getto multiplo REED Q.4,0 mc/h int.190mm - Dn 3/4
GFO63R | Contatore acqua fredda getto multiplo REED Q.6,3 mc/h int.260mm - Dn 1''
GFO100R | Contatore acqua fredda getto multiplo REED Q.10 mc/h int.260mm - Dn 11/4
GFO160R | Contatore acqua fredda getto multiplo REED Q.16 mc/h int.300mm - Dn 2'' |  | REED
GFO161R | Contatore acqua fredda getto multiplo REED Q.25 mc/h int.260mm - Dn 21/2
Pag.17

## Pag.18
| Contatori acqua - Contacalorie | 2025 | AGORÁ
Capitolo 6 | Contacalorie split a getto multiplo-completi:parte elettronica-volumetrica-sonde-pozzetti-raccordi
Montaggio orizzontale-cassa in ottone fuso-filtro in entrata del contatore
Orologeria 7 rulli-lettura diretta e rotante a 360°-temp.max 90°/120°C.-press. max16 bar-certificato MI004
MCFCCO25R | Contacal.con WR3 caldo/freddo+MBus+sonde+pozzetti+racc.-Q.2,5 int.130 Dn 1x3/4
MCFCCO35R | Contacal.conWR3 caldo/freddo+MBus+sonde+pozzetti+racc.-Q.3,5 int.260 Dn 11/4x1
MCFCCO60R | Contacal.con WR3 caldo/freddo+MBus+sonde+pozzetti+racc.-Q.6 int.260 Dn 11/2x11/4
MCFCCO100R | Contacal.con WR3 caldo/freddo+MBus+sonde+pozzetti+racc.-Q.10 int.300 Dn 2x11/2
Capitolo 6 | Contacalorie split a getto multiplo - Verticale - Flusso discendente- Flusso ascendente
Montaggio verticale-cassa in ottone fuso-filtro in entrata del contatore-
Orologeria 7 rulli-lettura diretta rotante a 360°-temp.max 120°C.-press.max16 bar-
certificato MI004 Classe 2
DISCENDENTE
MCFCCD35R | Contacal.con WR3 caldo/freddo+MBus+sonde+pozzetti+racc.-Q.3,5 int.150 Dn 11/4x1
MCFCCD60R | Contacal.con WR3 caldo/freddo+MBus+sonde+pozzetti+racc.-Q.6 int.150 Dn 11/2x11/4
MCFCCD100R | Contacal.con WR3 caldo/freddo+MBus+sonde+pozzetti+racc.-Q.10 int.150 Dn 2x11/2
ASCENDENTE
MCFCCA35R | Contacal.con WR3 caldo/freddo+MBus+sonde+pozzetti+racc.-Q.3,5 int.150 Dn 11/4x1
MCFCCA60R | Contacal.con WR3 caldo/freddo+MBus+sonde+pozzetti+racc.-Q.6 int.150 Dn 11/2x11/4
MCFCCA100R | Contacal.con WR3 caldo/freddo+MBus+sonde+pozzetti+racc.-Q.10 int.150 Dn 2x11/2
Pag.18

## Pag.19
| Contacalorie - Concentratore dati | 2025 | AGORÁ
Capitolo 6 | Contacalorie con volumetrica meccanica a getto unico
Montaggio in qualsiasi posizione-cassa in ottone stampato-filtro in entrata del contacalorie
3 Ingressi impulsivi con sonda di ritorno integrata - sonda di mandata PT 1000 - certificato MID MI004
C15BUSCF | Contacalorie caldo/freddo M-Bus Q.1,5 int.110 - Dn 3/4
C25BUSCF | Contacalorie caldo/freddo M-Bus Q.2,5 int.130 - Dn 1''
Capitolo 6 | Contacalorie ultrasuoni
Montaggio in qualsiasi posizione-cassa in ottone stampato-filtro in entrata del contacalorie
3 Ingressi impulsivi con sonda di ritorno integrata - sonda di mandata PT 1000 - certificato MID MI004
CU15BUSCF | Contacalorie ultrasuoni caldo/freddo M-Bus Q.1,5 int.110 - Dn 3/4
CU25BUSCF | Contacalorie ultrasuoni caldo/freddo M-Bus Q.2,5 int.130 - Dn 1''
CU35BUSCF | Contacalorie ultrasuoni caldo/freddo M-Bus Q.3,5 int.260 - Dn 1''x11/4
CU60BUSCF | Contacalorie ultrasuoni caldo/freddo M-Bus Q.6,0 int.260 - Dn 11/4x11/2
CU10BUSCF | Contacalorie ultrasuoni caldo/freddo M-Bus Q.10 int.300 - Dn 11/2x2''
Capitolo 6 | Adattatore per sonda
ADAM1012 | Adattare per portasonda Dn 1/2 x M10x1
ADAM1034 | Adattare per portasonda Dn 3/4 x M10x1
PSONDA | Pozzetto porta sonda x contacalorie Q.1,5-2,5 mc/h
Capitolo 6 | Concentratori
PW32 | Concentratore per raccolta dati senza display max 32 unità
PW60 | Concentratore per raccolta dati senza display max 60 unità
PW120 | Concentratore per raccolta dati senza display max 120 unità
PW250 | Concentratore per raccolta dati senza display max 250 unità
PWD60 | Concentratore per raccolta dati con display max 60 unità
PWD120 | Concentratore per raccolta dati con display max 120 unità
PWD250 | Concentratore per raccolta dati con display max 250 unità
GSM32 | Concentratore per raccolta dati GSM max 32 unità
GSM60 | Concentratore per raccolta dati GSM max 60 unità
SFW | Software su chiavetta USB per lettura dati da PW e PWD e altre marche
SF | Software su chiavetta USB per lettura dati da PW e PWD
WR3 | Unità di calcolo Multidata WR3
CCWR3 | Unità di calcolo Multidata WR3 per contatori di calore
Capitolo 6 | Raccordo in ottone per contatori e contacalorie
R1/2 | Raccordo singolo in ottone Dn 3/4x1/2
R3/4 | Raccordo singolo in ottone Dn 1''x3/4
R1 | Raccordo singolo in ottone Dn 11/4x1''
R11/4 | Raccordo singolo in ottone Dn 11/2x11/4
R11/2 | Raccordo singolo in ottone Dn 2''x11/2
R2 | Raccordo singolo in ottone Dn 21/2x2''
Pag.19