## TESTA
AGORÁ
LISTINO
2025
CONCENTRATORE DATI
Agora' srl
Sede Amministrativa: Via fante d'Italia N.97
31040 Giavera del Montello (TV)
P.I.04036520403 - C.F.04036520403
Tel.0422 874316 - Fax.0422 876270
info@agorainox.com - agoradepositotv@gmail.com
Sede Legale: Via Chiesa N.51
44124 Ferrara (FE)

## Pag.2
| Contatori acqua | 2025 | AGORÁ
Capitolo 6 | Contatore acqua calda a getto unico visivo
Montaggio in qualsiasi posizione-cassa in ottone stampato comato-filtro in entrata del contatore
Orologeria 7 rulli-lettura diretta e rotante a 360°-temp.max 90°C.-press. max 16 bar-certificato MID
ZGCC15 | Contatore acqua calda getto unico Q.1,5 mc/h int.110mm - Dn 3/4 | 50.11
ZGCC25 | Contatore acqua calda getto unico Q.2,5 mc/h int.130mm - Dn 1'' | 66.59
Capitolo 6 | Contatore acqua calda a getto unico contatto REED per lettura remota K=10 l/imp. Ratio 80H40V
ZGCC15R | Contatore acqua calda getto unico REED Q.1,5 mc/h int.110mm - Dn 3/4 | 80.64
ZGCC25R | Contatore acqua calda getto unico REED Q.2,5 mc/h int.130mm - Dn 1'' | 94.464
REED
Capitolo 6 | Contatore acqua fredda a getto unico visivo
Montaggio in qualsiasi posizione-cassa in ottone stampato comato-filtro in entrata del contatore
Orologeria 7 rulli-lettura diretta e rotante a 360°-temp.max 30°C.-press. max 16 bar-certificato MID
ZGCF15 | Contatore acqua fredda getto unico Q.1,5 mc/h int.110mm - Dn 3/4 | 50.11
ZGCF25 | Contatore acqua fredda getto unico Q.2,5 mc/h int.130mm - Dn 1'' | 66.59
Capitolo 6 | Contatore acqua fredda a getto unico contatto REED per lettura remota K=10 l/imp. Ratio 80H40V
ZGCF15R | Contatore acqua fredda getto unico REED Q.1,5 mc/h int.110mm - Dn 3/4 | 80.64
ZGCF25R | Contatore acqua fredda getto unico REED Q.2,5 mc/h int.130mm - Dn 1'' | 94.464
REED
Capitolo 6 | Contatore acqua calda a getto multiplo -7 rulli protetti-contatto Reed K=10L/imp.
Montaggio in qualsiasi posizione-cassa in ottone stampato comato-filtro in entrata del contatore
Orologeria 7 rulli-lettura diretta e rotante a 360°-temp.max 90°C.-press. max 16 bar-certificato MID
GCO25R | Contatore acqua calda getto multiplo REED Q.2,5 mc/h int.165mm - Dn 1/2 | 233.856
GCO40R | Contatore acqua calda getto multiplo REED Q.4,0 mc/h int.190mm - Dn 3/4 | 254.592
GCO63R | Contatore acqua calda getto multiplo REED Q.6,3 mc/h int.260mm - Dn 1'' | 311.04
GCO100R | Contatore acqua calda getto multiplo REED Q.10 mc/h int.260mm - Dn 11/4 | 317.952
GCO160R | Contatore acqua calda getto multiplo REED Q.16 mc/h int.300mm - Dn 2'' | 417.024 | REED
Capitolo 6 | Contatore acqua fredda a getto multiplo -7 rulli protetti-predisposti contatto Reed
Montaggio in qualsiasi posizione-cassa in ottone fuso-filtro in entrata del contatore
Orologeria 7 rulli-lettura diretta e rotante a 360°-temp.max 30°C.-press. max 16 bar-certificato MID
GFO25 | Contatore acqua fredda getto multiplo Q.2,5 mc/h int.165mm - Dn 1/2 | 125.568
GFO40 | Contatore acqua fredda getto multiplo Q.4,0 mc/h int.190mm - Dn 3/4 | 134.784
GFO63 | Contatore acqua fredda getto multiplo Q.6,3 mc/h int.260mm - Dn 1'' | 207.36
GFO100 | Contatore acqua fredda getto multiplo Q.10 mc/h int.260mm - Dn 11/4 | 222.336
GFO160 | Contatore acqua fredda getto multiplo Q.16 mc/h int.300mm - Dn 2'' | 391.68
GFO161 | Contatore acqua fredda getto multiplo Q.25 mc/h int.260mm - Dn 21/2 | 466.56
Capitolo 6 | Contatore acqua freddaa a getto multiplo -7 rulli protetti-contatto Reed K=10L/imp.
Montaggio in qualsiasi posizione-cassa in ottone fuso-filtro in entrata del contatore
Orologeria 7 rulli-lettura diretta e rotante a 360°-temp.max 30°C.-press. max 16 bar-certificato MID
GFO25R | Contatore acqua fredda getto multiplo REED Q.2,5 mc/h int.165mm - Dn 1/2 | 163.584
GFO40R | Contatore acqua fredda getto multiplo REED Q.4,0 mc/h int.190mm - Dn 3/4 | 171.648
GFO63R | Contatore acqua fredda getto multiplo REED Q.6,3 mc/h int.260mm - Dn 1'' | 244.224
GFO100R | Contatore acqua fredda getto multiplo REED Q.10 mc/h int.260mm - Dn 11/4 | 256.896
GFO160R | Contatore acqua fredda getto multiplo REED Q.16 mc/h int.300mm - Dn 2'' | 426.24 | REED
GFO161R | Contatore acqua fredda getto multiplo REED Q.25 mc/h int.260mm - Dn 21/2 | 501.12
Pag.2

## Pag.3
| Contatori acqua - Contacalorie | 2025 | AGORÁ
Capitolo 6 | Contacalorie split a getto multiplo-completi:parte elettronica-volumetrica-sonde-pozzetti-raccordi
Montaggio orizzontale-cassa in ottone fuso-filtro in entrata del contatore
Orologeria 7 rulli-lettura diretta e rotante a 360°-temp.max 90°/120°C.-press. max16 bar-certificato MI004
MCFCCO25R | Contacal.con WR3 caldo/freddo+MBus+sonde+pozzetti+racc.-Q.2,5 int.130 Dn 1x3/4 | 675.072
MCFCCO35R | Contacal.conWR3 caldo/freddo+MBus+sonde+pozzetti+racc.-Q.3,5 int.260 Dn 11/4x1 | 1080.576
MCFCCO60R | Contacal.con WR3 caldo/freddo+MBus+sonde+pozzetti+racc.-Q.6 int.260 Dn 11/2x11/4 | 1089.792
MCFCCO100R | Contacal.con WR3 caldo/freddo+MBus+sonde+pozzetti+racc.-Q.10 int.300 Dn 2x11/2 | 1521.792
Capitolo 6 | Contacalorie split a getto multiplo - Verticale - Flusso discendente- Flusso ascendente
Montaggio verticale-cassa in ottone fuso-filtro in entrata del contatore-
Orologeria 7 rulli-lettura diretta rotante a 360°-temp.max 120°C.-press.max16 bar-
certificato MI004 Classe 2
DISCENDENTE
MCFCCD35R | Contacal.con WR3 caldo/freddo+MBus+sonde+pozzetti+racc.-Q.3,5 int.150 Dn 11/4x1 | 1193.472
MCFCCD60R | Contacal.con WR3 caldo/freddo+MBus+sonde+pozzetti+racc.-Q.6 int.150 Dn 11/2x11/4 | 1217.664
MCFCCD100R | Contacal.con WR3 caldo/freddo+MBus+sonde+pozzetti+racc.-Q.10 int.150 Dn 2x11/2 | 1703.808
ASCENDENTE
MCFCCA35R | Contacal.con WR3 caldo/freddo+MBus+sonde+pozzetti+racc.-Q.3,5 int.150 Dn 11/4x1 | 1193.472
MCFCCA60R | Contacal.con WR3 caldo/freddo+MBus+sonde+pozzetti+racc.-Q.6 int.150 Dn 11/2x11/4 | 1217.664
MCFCCA100R | Contacal.con WR3 caldo/freddo+MBus+sonde+pozzetti+racc.-Q.10 int.150 Dn 2x11/2 | 1703.81
Pag.3

## Pag.4
| Contacalorie - Concentratore dati | 2025 | AGORÁ
Capitolo 6 | Contacalorie con volumetrica meccanica a getto unico
Montaggio in qualsiasi posizione-cassa in ottone stampato-filtro in entrata del contacalorie
3 Ingressi impulsivi con sonda di ritorno integrata - sonda di mandata PT 1000 - certificato MID MI004
C15BUSCF | Contacalorie caldo/freddo M-Bus Q.1,5 int.110 - Dn 3/4 | 478.08
C25BUSCF | Contacalorie caldo/freddo M-Bus Q.2,5 int.130 - Dn 1'' | 497.664
Capitolo 6 | Contacalorie ultrasuoni
Montaggio in qualsiasi posizione-cassa in ottone stampato-filtro in entrata del contacalorie
3 Ingressi impulsivi con sonda di ritorno integrata - sonda di mandata PT 1000 - certificato MID MI004
CU15BUSCF | Contacalorie ultrasuoni caldo/freddo M-Bus Q.1,5 int.110 - Dn 3/4 | 502.272
CU25BUSCF | Contacalorie ultrasuoni caldo/freddo M-Bus Q.2,5 int.130 - Dn 1'' | 520.704
CU35BUSCF | Contacalorie ultrasuoni caldo/freddo M-Bus Q.3,5 int.260 - Dn 1''x11/4 | 1134.72
CU60BUSCF | Contacalorie ultrasuoni caldo/freddo M-Bus Q.6,0 int.260 - Dn 11/4x11/2 | 1142.784
CU10BUSCF | Contacalorie ultrasuoni caldo/freddo M-Bus Q.10 int.300 - Dn 11/2x2'' | 1574.784
Capitolo 6 | Adattatore per sonda
ADAM1012 | Adattare per portasonda Dn 1/2 x M10x1 | 7.1424
ADAM1034 | Adattare per portasonda Dn 3/4 x M10x1 | 9.792
PSONDA | Pozzetto porta sonda x contacalorie Q.1,5-2,5 mc/h | 21.888
Capitolo 6 | Concentratori
PW32 | Concentratore per raccolta dati senza display max 32 unità | 1074.816
PW60 | Concentratore per raccolta dati senza display max 60 unità | 1454.976
PW120 | Concentratore per raccolta dati senza display max 120 unità | 2519.424
PW250 | Concentratore per raccolta dati senza display max 250 unità | 3330.432
PWD60 | Concentratore per raccolta dati con display max 60 unità | 2854.656
PWD120 | Concentratore per raccolta dati con display max 120 unità | 3544.704
PWD250 | Concentratore per raccolta dati con display max 250 unità | 4067.712
GSM32 | Concentratore per raccolta dati GSM max 32 unità | 2900.736
GSM60 | Concentratore per raccolta dati GSM max 60 unità | 4566.528
SFW | Software su chiavetta USB per lettura dati da PW e PWD e altre marche | 705.024
SF | Software su chiavetta USB per lettura dati da PW e PWD | 36.864
WR3 | Unità di calcolo Multidata WR3 | 294.91
CCWR3 | Unità di calcolo Multidata WR3 per contatori di calore | 361.73
Capitolo 6 | Raccordo in ottone per contatori e contacalorie
R1/2 | Raccordo singolo in ottone Dn 3/4x1/2 | 3.8016
R3/4 | Raccordo singolo in ottone Dn 1''x3/4 | 4.8384
R1 | Raccordo singolo in ottone Dn 11/4x1'' | 13.248
R11/4 | Raccordo singolo in ottone Dn 11/2x11/4 | 17.28
R11/2 | Raccordo singolo in ottone Dn 2''x11/2 | 26.496
R2 | Raccordo singolo in ottone Dn 21/2x2'' | 43.776
Pag.4

## Finale
SPESE DI TRASPORTO |  | AGORÁ
Per importi di fornitura inferiori a 250 euro | Addebito 10 euro per spese amministrative
Spedizione in porto franco con addebito al costo
Per importi di fornitura inferiori a 500 euro | Spedizione in porto franco con addebito al costo
Per importi di fornitura inferiori a 1.000 euro | Spedizione in porto franco con addebito del 5%
Per importi di fornitura inferiori a 2.500 euro | Spedizione in porto franco con addebito del 4%
Per importi di fornitura inferiori a 4.000 euro | Spedizione in porto franco con addebito del 3%
Per importi di fornitura inferiori a 6.000 euro | Spedizione in porto franco con addebito del 2%
Per importi di fornitura superiori a 6.000 euro | Spedizione in porto franco con addebito del 1%
Per spedizioni di solo cassette | Spedizione in porto franco con addebito al costo
Sede amministrativa ed operativa: AGORÁ S.r.l. | Sede legale: AGORÁ S.r.l.
Via Fante d'Italia N.97 | Via Chiesa N.51
31040 Giavera del Montello (TV) | 44124 Ferrara (FE)
P.I.04036520403 - C.F.04036520403
Tel. 0422 874316 - Fax. 0422 876278
info@agorainox.com | Codice Univoco USAL8PV
agoradepositotv@gmail.com | agorainox@pec.it
www.agorainox.com