## TESTA
AGORÁ
LISTINO
2025
MODULI CENTRALE TERMICA
Agora' srl
Sede Amministrativa: Via fante d'Italia N.97
31040 Giavera del Montello (TV)
P.I.04036520403 - C.F.04036520403
Tel.0422 874316 - Fax.0422 876270
info@agorainox.com - agoradepositotv@gmail.com
Sede Legale: Via Chiesa N.51
44124 Ferrara (FE)

## Moduli 2
| Moduli per centrale termica da 60 KW | 2025 | AGORÁ
Capitolo 3 | COLLETTORI IN ACCIAIO INOX DN 40
Collettore in acciaio inox per centrale termica Dn 40-circuiti separati ed isolati in EPP secondo Normative Europee.
Mandata: con bocchello girevole Dn 11/4 a sede piana - Ritorno con bocchello girevole Dn 11/4 a sede piana
Passaggio interno 37mm. - interasse attacchi circuito 125mm. - Bocchelli girevoli Dn 1'' in uscita circuito.
Portata max totale 2,6 mc/h - 60 Kw con delta T 20°C.
CM02N | Collettore doppio in acciaio inox isolato max 60Kw 2 circuiti | 226.6848
CM03N | Collettore doppio in acciaio inox isolato max 60Kw 3 circuiti | 300.4416
CM04N | Collettore doppio in acciaio inox isolato max 60Kw 4 circuiti | 371.4624
CM05N | Collettore doppio in acciaio inox isolato max 60Kw 5 circuiti | 447.9264 | Fig.1
CM01N | Circuito supplementare | 133.2864
STCM | Coppia staffe per collettore da 60Kw | 45.936
Fig.2
Capitolo 3 | MODULO INOX PER RISCALDAMENTO DIRETTO | 60 KW
Modulo inox per riscaldamento Diretto-Isolato in EPP
Mandata: Dn 1''maschio-Valvola a sfera Dn 1''-Pompa riscaldamento interasse 130mm. Dn 1''- 180mm. Dn 11/2
Valvola ritegno incorporata-Tronchetto in acciaio inox N.2 tappi per inserimento sonda contacalorie
Valvola a sfera Dn 1'' a bocchello girevole e termometro rosso.
Ritorno: Valvola sfera Dn 1''bocchello girevole-termometro blù-Tronchetto in acciaio inox N.2 tappi
per inserimento sonda-Tronchetto acciaio inox come predisposizione contacalorie interasse 130mm.
Interasse mandata/ritorno 125mm.Dimensioni:L.249-H.525-P.232
MD130 | Modulo riscaldamento diretto senza pompa-interasse 130mm | 265.21
MDWMZ130 | Modulo riscaldamento diretto senza pompa-interasse 130mm-wmz | 306.95
MD130WI60 | Modulo riscaldamento diretto pompa Wilo Para60 -int.130mm | 435.23
MD130WMZWI60 | Modulo riscaldamento diretto pompa Wilo Para60 -int.130mm-wmz | 476.93
MD180 | Modulo riscaldamento diretto senza pompa - int. 180mm | 268.19
MDWMZ180 | Modulo riscaldamento diretto senza pompa - int.180mm-wmz | 315.65
Fig.3
Capitolo 3 | MODULO INOX PER RISCALDAMENTO MISCELATO | 60 KW
Modulo inox per riscaldamento Miscelato-Isolato in EPP
Mandata: Dn 1''maschio-Valvola miscelatrice-Pompa riscaldamento interasse 130mm. Dn 1''- 180mm. Dn 11/2
Valvola ritegno incorporata-Tronchetto in acciaio inox N.2 tappi per inserimento sonda contacalorie
Valvola a sfera Dn 1'' a bocchello girevole e termometro rosso.
Ritorno: Valvola sfera Dn 1''bocchello girevole e termometro blù-Tronchetto in acciaio inox N.2 tappi
per inserimento sonda-Tronchetto acciaio inox come predisposizione contacalorie interasse 130mm.
Interasse mandata/ritorno 125mm.Dimensioni:L.249-H.525-P.232
MM130 | Modulo riscaldamento miscelato senza pompa - int.130mm | 342.6912
MMWMZ130 | Modulo riscaldamento miscelato senza pompa - int. 130mm-wmz | 381.3696
MM130WI60 | Modulo riscaldamento miscelato pompa Wilo Para60 -int. 130mm | 512.64
MM130WMZWI60 | Modulo riscaldamento miscelato pompa Wilo Para60 -int.130mm-wmz | 551.376
MM180 | Modulo riscaldamento miscelato senza pompa - int. 180mm | 345.6576
MMWMZ180 | Modulo riscaldamento miscelato senza pompa - int. 180mm-wmz | 390.4128
Fig.4
Pag.2

## Moduli 3
| Moduli per centrale termica da 60 KW | 2025 | AGORÁ
Capitolo 3 | MODULO INOX PER RISCALDAMENTO A PUNTO FISSO
Modulo inox per riscaldamento Miscelato-Isolato in EPP
Mandata: Dn 1''maschio-Valvola miscelatrice-servomotore-Pompa interasse 130mm. Dn 1''- 180mm. Dn 11/2
Valvola ritegno incorporata-Tronchetto in acciaio inox N.2 tappi per inserimento sonda contacalorie
Valvola a sfera Dn 1'' a bocchello girevole e termometro rosso.
Ritorno: Valvola sfera Dn 1''bocchello girevole e termometro blù-Tronchetto in acciaio inox con N.2 tappi
per inserimento sonda-Tronchetto acciaio inox come predisposizione contacalorie interasse 130mm.-termostato sicurezza.
Valvola di ritegno - Interasse mandata/ritorno 125mm.Dimensioni:L.249-H.525-P.232
MPF130SM | Modulo P.Fisso senza pompa servomotore - interasse 130mm | 632.88
MPFWMZ130SM | Modulo P.Fisso senza pompa servomotore - int. 130mm-wmz | 687.9744
MPF130SMWI60 | Modulo P.Fisso pompa Wilo Para60 servomotore - int. 130mm | 802.8576
MPF130WMZSMWI60 | Modulo P.Fisso pompa Wilo Para60-servomotore-int.130mm-wmz | 857.952
MPF180SM | Modulo P.Fisso senza pompa servomotore - int. 180mm | 630.8352
MPFWMZ180SM | Modulo P.Fisso senza pompa servomotore - int.180mm-wmz | 678.6144
Fig.5
Capitolo 3 | ACCESSORI PER MODULI CENTRALE TERMICA 60 KW
Servomotore per gruppo miscelato V.230 - V.24 10A. -Tempo di apertura 105sec.-Apertura manuale-Temp.max 90°C.
SM | Servomotore per gruppo miscelato V.230 | 130.752
SM24 | Servomotore per gruppo miscelato V.24 | 130.752
SM10 | Servomotore per gruppo miscelato V. 0-10A | 300.1003
ROTOT | Servomotore per gruppo Punto fisso V.230 | 258.7428 | Fig.6
Circolatore ad alta efficienza a rotore bagnato pilotato da un motore sincrono a magneti permanenti - bassa rumorosità
Circolatore completamente automatico adatto per impianti riscaldamento/condizionamento a portata variabile
Indice di efficienza energetica EEI 0,20 - Display ottimizzato
Interasse 130mm. Attacchi Dn 1'' - voltaggio 1x230
WI60 | Pompa Wilo elettronica Para 60 interasse 130mm. Dn 1'' | 174.2507
Fig.7
Circolatore ad alta efficienza a rotore bagnato pilotato da un motore sincrono a magneti permanenti - bassa rumorosità
Circolatore completamente automatico adatto per impianti riscaldamento/condizionamento a portata variabile
Indice di efficienza energetica EEI 0,20 - Display ottimizzato
Interasse 130mm. Attacchi Dn 1'' - voltaggio 1x230
Pag.3

## Moduli 4
| Moduli per centrale termica da 185 KW | 2025 | AGORÁ
Capitolo 3 | COLLETTORI IN ACCIAIO INOX DN 54
Collettore in acciaio inox per centrale termica Dn 54-circuiti separati ed isolati in EPP secondo Normative Europee.
Mandata: con bocchello girevole Dn 2''a sede piana - Ritorno con bocchello girevole Dn 2'' a sede piana
Passaggio interno 50mm. - interasse attacchi circuito 160mm. - Bocchelli girevoli Dn 11/2 in uscita circuito.
Portata max totale 7,95 mc/h - 185 Kw con delta T 20°C. -Pressione max 6 bar-Temperatura max 100°C.
GCM02 | Collettore doppio in acciaio inox isolato max 185Kw 2 circuiti | 724.4208
GCM03 | Collettore doppio in acciaio inox isolato max 185Kw 3 circuiti | 883.0022
GCM04 | Collettore doppio in acciaio inox isolato max 185Kw 4 circuiti | 1236.7994
Fig.8
GSTCM | Coppia staffe per collettore da 185Kw | 62.0064
Fig.9
Capitolo 3 | MODULO INOX PER RISCALDAMENTO DIRETTO | 185 KW
Modulo inox per riscaldamento Diretto-Isolato in EPP
Mandata: Dn 11/2maschio-Valvola a sfera Dn 11/2-Tronchetto in plastica interasse 180mm. Dn 11/2
Valvola di ritegno incorporata-Tronchetto in acciaio inox predisposto inserimento valvola bilanciamento
Valvola a sfera Dn 11/2 a bocchello girevole e termometro rosso.
Ritorno: Valvola sfera Dn 11/2 bocchello girevole -termometro blù-Tronchetto acciaio inox interasse 180mm.
per inserimento sonda-Tronchetto in acciaio inox come predisposizione contacalorie interasse 130mm.
Interasse mandata/ritorno 160mm.Portata max totale 2,50 mc/h-60 Kw totali con delta T 20°C.
GMD25 | Modulo riscaldamento diretto - isolato -Dn 25- senza pompa | 316.84
GMD32 | Modulo riscaldamento diretto - isolato -Dn 32- senza pompa | 327.85
GMD40 | Modulo riscaldamento diretto - isolato -Dn 40- senza pompa | 337
Fig.10
Capitolo 3 | MODULO INOX PER RISCALDAMENTO MISCELATO | 185 KW
Modulo inox per riscaldamento Miscelato-Isolato in EPP
Mandata: Dn 11/2maschio-Valvola miscelatrice con by-pass-Servomotore V.230-Rotazione 90°-105s.-IP44
Tronchetto in plastica interasse 180mm. Dn 11/2-Valvola di ritegno incorporata-Tronchetto in acciaio inox
per inserimento valvola di bilanciamento-Valvola a sfera Dn 11/2 a bocchello girevole e termometro rosso.
Ritorno: Valvola a sfera Dn 111/2 a bocchello girevole e termometro blù-
Tronchetto in acciaio inox come predisposizione contacalorie interasse 130mm.-Valvola ritegno
Interasse mandata/ritorno 160mm.Portata max totale 2,50 mc/h-60 Kw totali con delta T 20°C.
GMM25 | Modulo riscaldamento miscelato - isolato -Dn 25- senza pompa | 542.1643
GMM32 | Modulo riscaldamento miscelato - isolato -Dn 32- senza pompa | 564.1567
GMM40 | Modulo riscaldamento miscelato - isolato -Dn 40- senza pompa | 584.1713
Fig.11
Capitolo 3 | MODULO INOX PER RISCALDAMENTO PUNTO FISSO | 185 KW
Modulo inox per riscaldamento Miscelato-Isolato in EPP
Mandata: Dn 11/2maschio-Valvola miscelatrice con by-pass-Servomotore V.230-Rotazione 90°-105s.-IP44
Sensore KTY 81-210 PVC cavo da 1,5 mt.-Temperatura regolabile da -10 a + 135°C.-
Tronchetto in plastica interasse 180mm. Dn 11/2-Valvola di ritegno incorporata-Tronchetto in acciaio inox per sonda
Ritorno: Valvola a sfera Dn 111/2 a bocchello girevole e termometro blù-
Tronchetto in acciaio inox come predisposizione contacalorie interasse 130mm.-Valvola ritegno
Interasse mandata/ritorno 160mm.Portata max totale 2,60 mc/h-30 Kw totali con delta T 10°C.
GMPF25 | Modulo riscaldamento punto fisso - isolato -Dn 25- senza pompa | 716.1552
GMPF32 | Modulo riscaldamento punto fisso - isolato -Dn 32- senza pompa | 740.0074
GMPF40 | Modulo riscaldamento punto fisso - isolato -Dn 40- senza pompa | 754.974
Fig.12
Pag.4

## Moduli 5
| Compensatori idraulici in acciaio inox | 2025 | AGORÁ
Capitolo 3 | COMPENSATORI IDRAULICI
Compensatori idraulici in acciaio inox 1.4301 Dn 50 con passaggio interno 47mm.
Idoneo per impianti riscaldamento con piccole e medie portate - portata max 2 mc/h con delta T 20°C.
Completo di sfiato manuale - scarico impianto - Isolazione in EPP secondo Normative Europee
CIFF35 | Compensatore idraulico inox attacchi femm./femm. Dn 1'' Kw 35 | 219.2544
CIFF46 | Compensatore idraulico inox att. bocc.girevoli Dn 1''x11/4 Kw 46 | 227.808
CIF35 | Compensatore idraulico inox att.Dn1''F.x11/4 bocc.girevole Kw 36 | 224.4384
Fig.10
CIFF35 CIFF46 CIF35
Pag.5

## Cassette 12
SPESE DI TRASPORTO |  | AGORÁ
Per importi di fornitura inferiori a 250 euro | Addebito 10 euro per spese amministrative
Spedizione in porto franco con addebito al costo
Per importi di fornitura inferiori a 500 euro | Spedizione in porto franco con addebito al costo
Per importi di fornitura inferiori a 1.000 euro | Spedizione in porto franco con addebito del 5%
Per importi di fornitura inferiori a 2.500 euro | Spedizione in porto franco con addebito del 4%
Per importi di fornitura inferiori a 4.000 euro | Spedizione in porto franco con addebito del 3%
Per importi di fornitura inferiori a 6.000 euro | Spedizione in porto franco con addebito del 2%
Per importi di fornitura superiori a 6.000 euro | Spedizione in porto franco con addebito del 1%
Per spedizioni di solo cassette | Spedizione in porto franco con addebito al costo
Sede amministrativa ed operativa: AGORÁ S.r.l. | Sede legale: AGORÁ S.r.l.
Via Fante d'Italia N.97 | Via Chiesa N.51
31040 Giavera del Montello (TV) | 44124 Ferrara (FE)
P.I.04036520403 - C.F.04036520403
Tel. 0422 874316 - Fax. 0422 876278
info@agorainox.com | Codice Univoco USAL8PV
agoradepositotv@gmail.com | agorainox@pec.it
www.agorainox.com